# 变电所二次部分调研报告

##### 问：变电站二次系统设计包括哪些内容

答：变电站的完整设计包括：1.工程概况；2.一次部分；3.二次部分；4.土建部分；5.水工及暖通部分；6.消防部分；7.环境保护、水土保持和节能减排；8.劳动安全卫生；9.施工条件及大件设备运输等内容。

一次部分是哗销变电站内电气部分：变压器、断路器、刀闸、开关柜等；二次部分主要是：变电站自动化监控系统、继电保护及安全自动装置、调度自动化、系统及站内通讯、元件保护及自动装置、交直流电源系统、全站时钟同祥困步系统、设备状态监测系统、二次系统图纸、辅助系统、二次设备组柜及布置等。

- 二次系统设计就是对上述的二次部分进行选型、组谨芦念网、功能要求、配置等设计，以完成变电站实现综合自动化监控及信号远传功能。

答：变电站二次系统设计:

1. 原始资料:

(1)建所目的:

某地区新建花垣变电站，主要供电并为、永顺、龙山4县水电外送提供接入点，提高了电源外送和用户供电的可靠性，加强地区220kV电网，为地区中间变电站碧源信。

(2)拟建变电所概况:

(3)变压器参数:

选用三相自然油循环风冷三线圈有载调压变压器，两台主变压器均采用直接接地的形式，220、110kV中性点采用接地的方式，10kV为接线，为不接地系统。

2. 运行方式的确定悔轮

中，为使系统安全、经济、合理运行，或者满足检修工作的要求，需要经常变更系统的运行方式，由此相应地引起了系统参数的变化。在设计变、配电站选择开关电器和确定装置整定值时，往往需要根据电力系统不同运行方式下的短路电流值来计算和校验所选用电器的稳定度和继电保护装置的灵敏度。

最大运行方式，是系统在该方式下运行时，具有最小的短路值，发生短路裂氏后产生的短路电流最大的一种运行方式。一般根据系统最大运行方式的短路电流值来校验所选用的开关电器的稳定性。

最小运行方式，是系统在该方式下运行时，具有最大的短路阻抗值，发生短路后产生的短路电流最小的一种运行方式。一般根据系统最小运行方式的短路电流值来校验继电保护装置的灵敏度。

最大、最小运行方式的选择，目的在于计算通过保护装置的最大、最小短路电流。

- 由于在本次设计中，该变电站本期2台主变压器投入运行，终期3台，故运行方式按只有2台主变压器运行的方式来确定。本站的最大运行方式为两台主变并列运行，此时阻抗最小；最小运行方式为单台主变运行，此时阻抗最大。根据不同的运行方式分别算出各个短路点发生四种短路情况下的最大、最小短路电流，作为二次部分继电保护整定的条件。

- 答：以一次系统图纸为原则，设计相应的测量，取样，控制的回路原理图或者接线图

答：电气主接线

最大最小负荷计算

短路电流计算

各级继电保护配置和定值计算凯竖

直仿察流系统

二次回路接线

中央控制和信盯大大号

接地和防雷

遥测遥控遥信

- 环境和视频监控

- 答：配电装置桐穗母线保护和备拦监控、设备保护和监控、线路保护（变电站端）核监控，所用直流供电系统及其保护和监控、UPS系统及其保护和监控、所用电接线保护和监控、所用电设备保护和局滚卜监控

##### 问：电气二次部分,软报文是什么?

答：电气二次即电气二次设备，主要是控制部分，和高压电没有直接关系。起到控旦码制高压电的作用。

电气二次设备主要包括仪表、控制和信号元件、装置、操作、信号电源回路、控制电缆手迟兄及连接导线、发出音响的信号元件、接线端子排及等。

数据报文是网络中交换与传输的数据单元，即站点一次性要发送的数据块。包含了将要发送的完整的数据信息，其长短很不一致，长度不限且可变。

《电气二次部分》

- 共分13章。主要讲述了变配电所及企事业用电单位的电气二次部分的构成、作用及其工作原理。主要内容毕袭包括二次回路的基本知识；二次回路的操作电源；测量、控制及信号回路；输电线路相间短路的电流电压保护、方向电流保护、非直接接地电网的接地保护；的继电保护；电动机的继电保护；电力电容器的继电保护；微机继电保护；变配电所的自动装置等。

##### 问：变电站一次二次部分都包括什么

答：一次：变压器、开关、刀唯孝闸、CT、PT、TYD、架空导线、绝缘子、开此山圆关柜、电容、接地变、站用变、森塌电缆、避雷器、电抗器等；

- 二次：上述设备相关二次保护装置、后台、测控装置、二次回路、交直流系统、UPS系统、GPS系统、消弧装置等！

本文来源: https://www.lw76.cn/article/0d36135340c653aea4d6b664.html