# 直流电位器使用中应注意的问题

### 一、直流电位差计使用中应注意的问题（论文文献综述）

陈诗瑶[1]（2020）在《便携式电法接收机的研究与设计》文中指出随着矿产资源勘探和开采力度的不断增强,矿产勘查工作面临“难识别、难发现、难利用”的局面,中国国务院《“十三五”国家科技创新规划》明确提出“深空、深海、深地、深蓝”等“深度”布局,号召运用深蓝技术,以深地和复杂地形找矿为重点,提高矿产勘探整体水平。“深地”包括地球深部的矿物资源、能源资源的勘探开发,“深蓝”包含网络技术、信息技术、人工智能等。电法勘探以地壳中岩矿石之间的导电、电化学、导磁性和介电性的差异为基础,通过观测和研究天然和人工的稳定电流场或交变电磁场在空间的分布规律,来揭示矿产资源或解决地质问题。电法勘探还可以探寻油气田、地下水、考古研究、地质填图等。电法勘探过程中,由于测量信号的微弱性和宽动态范围,需要电法接收机具备高放大倍数和宽范围可调增益;同时自然环境的各种干扰信号叠加在待测信号上,还要求电法接收机具备很强的抗干扰能力。目前市面上的电法接收机普遍体积较大,操作复杂,优质电法接收机被国外垄断。本文先对电法勘探相关理论及技术进行了分析与研究,然后基于激发极化法和相关辨识法,设计并研制了一款便携式电法接收机。该仪器利用激发极化法原理,通过发送机向大地输入电流,接收机接收到返回的数据后进行数据处理分析,通过查看数据的分布规律,来判断地壳中的地质分布情况,从而寻找有用岩矿石。本文研究设计的电法接收机主要包含:低噪声模拟前端电路、多通道数据采集电路、FPGA数据处理电路、嵌入式通信系统和低噪声高效率电源管理系统等。各部分主要研究内容有:（1）低噪声模拟前端电路的作用是将电法接收机探头收集到的微弱信号进行选择性放大,提高信噪比,抑制干扰噪声。其电路主要包括输入口差分低通滤波、宽范围差分程控增益和二级差分放大电路。（2）多通道数据采集部分围绕模数转换器AD7768-4展开,包括其配置电路、时钟电路和通信电路等,负责将前端模拟电路调理好的模拟量信号转换成离散数字量,供后续数字电路使用。（3）FPGA数据处理部分负责将ADC传来的高速串行信号解串并对数据进行滤波和处理,给每一个原始采样点打上时间戳,在后续分析数据时不仅可以离线还原幅值信息还可以还原发送机到接收机的信号传播时间和相位偏差等信息。该部分包含模数转换器输出数据解串、模拟前端程控增益值控制、卫星时钟同步、采样点时间戳组合和数据传输等。（4）嵌入式通信系统设计了基于BDS的时间同步,可有效避免本地时钟误差的累加,使本地时间始终与授时卫星时间保持一致。该系统还包含位置信息记录、基于触摸屏的用户交互逻辑、带文件系统的U盘和SD卡读写设计、蓝牙和Wi Fi通信电路等。（5）电源管理部分使用单节锂电池供电,通过结合使用DC-DC转换器的高转换效率和LDO的低噪声特点完成了电法接收机整机电源供应。锂电池电量管理使用安时积分法并设计了电池总容量自学习更新机制,保证了电量显示的准确性。最后对本文设计制作的电法接收机进行了相关测试。其中ADC信号采集测试结果表明模拟前端噪声抑制性能良好;增益线性度测试中,增益线性度达到0.99994;通道间一致性测试表明其通道间误差均在1%以内,并且其体积小重量轻,达到设计预期。

李岩[2]（2019）在《城市轨道交通杂散电流危害及治理研究》文中研究说明当前,直流牵引供电方式广泛应用在地铁系统。利用架空接触网（接触轨）和受电弓（集电靴）之间的滑动接触,地铁列车能够获得所需的电能。因为电流是通过走行钢轨回流到牵引变电站,而作为回流导体的走行钢轨对地不可能完全绝缘,将导致一小部分的回流电流向大地泄漏。泄漏的这部分电流称之为杂散电流,因为它的存在,地下的金属结构管道和线路将会被严重腐蚀,从而影响地铁正常运营。因此,本文针对地铁杂散电流问题展开了深入的研究,提出了一系列的防护措施,从而保证了地铁运行的安全性、稳定性和可靠性。本文的研究内容主要包括以下几部分:1、从根本上研究了地铁杂散电流的产生机理,并进一步分析了它的特性,从而为后续防护提供指导。2、揭示了杂散电流的腐蚀机理,分析了其中涉及到的电化学过程,并进一步结合地铁运行现场阐述了杂散电流造成的实际危害。3、因为杂散电流的存在,屏蔽门会相应的产生电位差,严重威胁乘客的安全。因此针对屏蔽门这一特殊系统展开了研究,详细介绍了屏蔽门电位差、绝缘水平等特性的测量方法和测试结果,并针对杂散电流对屏蔽门的影响给出了具体的解决措施。4、地铁杂散电流的治理是一个系统工程,不仅需要在设计之初充分考虑,在建设运营的过程中均要采取对应的措施防止杂散电流的腐蚀。因此,针对地铁系统,本文提出了一系列综合防治措施,即“以防为主,以排为辅,防排结合,加强监测”以及多种特殊防护手段综合运用,多管齐下,能有效防止杂散电流的腐蚀。图38幅,表13个,参考文献47篇。

魏东,宋好琦[3]（2016）在《便携式热工仪表检定仪的设计原理及示值误差检定方法》文中认为便携式热工仪表检定仪（以下简称"检定仪"）是我们研制开发的一种新型的热工仪表检定装置。该产品采用大规模集成电路、数字显示技术,把标准电压（毫伏）发生器、调节、显示组成一体,具有操作简便、读数准确、重量轻、体积小等优点。改变了以往对二次热工仪表检定所采用的逐盘转动直流电位差计进行平衡读数的传统方法,提高了检定效率。另外,设有电

张丽萍[4]（2011）在《直流电位差计测电动势实验问题分析》文中进行了进一步梳理用直流电位差计精确测量电动势是大学物理实验中的一个典型的电学实验。实验原理是利用补偿原理。本文对直流电位差计测电动势试验中容易出现的问题作了简要归纳。

魏东[5]（2010）在《数字式测温仪表检定仪的设计原理及检测方法》文中提出数字式测温仪表检定仪是一种新型的热工仪表检定装置。文章介绍了该检定仪的基本结构、工作原理、技术性能指标及检测方法等。

杨有贤,丁志华,吴晓明,李俊健[6]（2010）在《《直流比较仪式电位差计》规程解读及检定方法探讨》文中研究表明对JJG 505—2004《直流比较仪式电位差计》检定规程中的部分条款和执行过程中遇到的难点及疑问进行解释和说明,并对直流比较仪式电位差计的检定方法及检定结果的处理分析方法进行阐述,以便于计量检定人员加深对该规程的理解,正确执行该规程。

刘传海[7]（2008）在《酸度计测试原理及其应用》文中研究说明从pH值定义、酸度计测试原理及构造、标准缓冲溶液、温度补偿、校准方式、响应时间、正确使用维护保养及电极性能判定等多方面进行了系统论述。

田申[8]（2006）在《计算机测控系统EMC技术研究与实践》文中进行了进一步梳理电磁兼容性（EMC）是从抗电磁干扰（EMI）演变发展而来的新理念，EMC提出电气电子设备在设计阶段就要重视对其工作的电磁环境进行了解和研究。一方面避免其它设备工作中对其造成不可容忍的干扰；另一方面也要避免它工作时对其它设备造成破坏性干扰。而且这一工作在设计阶段就要采用相应的EMC技术来完成。实践证明，这样措施多，而价格低，有事半功倍效果，反之如我们从前在设备使用时遇到干扰再个别孤立地采取抗干扰措施，则不仅措施少，成本高，有时甚至无法克服干扰，使设备无法工作。因此，这种从被动抗干扰到进行EMC设计是电子系统题高可靠性的根本性关键进步，对提高系统可靠性十分重要!工业化发达国家从20世纪60年代开始就逐步进行了理论研究，并制订了有关标准、测试方法，和国家强制EMC认证制度，这些措施经过推广应用，使其系统可靠性大大提高。我国有关部门也制订了部份EMC标准、测试方法和推行认证制度，但力度不够，学术界对EMC理论研究很少，工程界对EMC技术应用更形薄弱，仍大多处于被动抗干扰状况，这样严重制约了电子系统可靠性提高，尤其是计算机测控系统可靠性提高。因此有必要加强这方面研究与实践。这也是我提出探讨这一领域的理由。 本文第一章总结了各国从EMI到EMC发展的历程，解释了EMC理念来源和内涵，提出了EMC技术的核心是“消源”、“断路”、“自保”的思路。总结了先进工业化国家及我国推进EMC的措施；第二章计算机测控系统EMC技术研究与实践着重研究了计算机测控系统EMC的重要性、特殊性，分析了系统的干扰来源、种类和干扰途径，着重总结了元器件选择、传输通道抗干扰、接地、电源保护和PCB板设计等方面行之有效的EMC技术，并对计算机系统特有的软件抗干扰技术进行了研讨。文章也系统总结了我在硕士学习期间参加科研活动进行有意识EMC技术实践的情况：由软件滤波、关键元器件在线动态检测、静电放电（ESD）抗扰度测试仪的研制、PCB板抗ESD技术、屏蔽、接地、隔离等EMC技术应用等等方面的实践活动；第三章就计算机测控系统设计中EMC内容，如设计步骤、EMC技术指标制订、设计管理方法等进行了研讨；第四章就文章内容进行了总结。

晏敏[9]（2005）在《智能四探针电阻率测试仪研究及开发》文中认为电阻率是半导体材料中一个很重要的性能指标,通过对它的测量可以得到材料的掺杂浓度等重要信息,它将直接影响到生产出来的器件的性能。为了适应集成电路快速发展的需要,对半导体材料提出了更高的检测要求:不仅要简便、快捷、准确,而且必须符合每个工艺流程的需要。这不仅需要完善的设计工具和稳定的工艺制备能力,还需要可靠性好、精度高的测试手段。直流四探针法已经成为半导体生产工艺和其他行业中应用最为广泛的工艺监控手段之一,随着“嵌入式”技术的日趋完善和推广,智能化数字式成为各类测试仪发展的方向,因此,对智能化半导体测试技术的研究有着非常重要的意义和实际开发价值。 本文首先从范德堡原理出发,详细分析四探针电阻率测试原理,对不同形状、尺寸的半导体材料所采用的各种算法和修正方法进行深入仔细的推导,在比较几种测试方法的基础上确立了直流四探针测试法;设计并开发了一种以MSP430单片机为核心的智能化数字式直流四探针电阻率测试仪。该测试仪采用高精度的斩波稳零运放技术消除了因输入信号微弱而引起的误差;恒流源采用了两个不同形式的电路,不同电阻率的样品可自动进入适合放大电路中;通过软件补偿算法减小了温度对测量结果的影响;编写通信协议实现了测试仪与PC机的联机通讯,可对因样品厚度、边距等因素引起的测试误差进行修正,提高了仪器的测量精度;运用硬、软件相结合的方式,完成了测量中量程自动切换的功能,最后,根据所采用的直流四探针电阻率测试法的需要给出了它的准测条件。所开发的测试仪通过实际运行检查达到了设计要求,已投入使用之中,整体效果良好,证明了本文研发成果的有效性和实用价值。 本课题的创新之处在于:开发的智能化测试仪能够根据不同的样品自动切换量程以保证测试的精度;引入了先进的温度补偿技术,以减小温度漂移对测量结果的影响;既可独立工作,又可通过RS-232接口与PC机通信,从而大地提高了仪器的数据处理能力,进一步提高了测量精度。

李景平[10]（2002）在《用直流补偿法检定电测量指示仪表应注意的问题》文中研究指明

### 二、直流电位差计使用中应注意的问题（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、直流电位差计使用中应注意的问题（论文提纲范文）

#### （1）便携式电法接收机的研究与设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 引言

1.1 研究背景

1.2 国内外研究现状

1.2.1 电法勘探技术研究现状

1.2.2 电法仪研究现状

1.3 主要研究内容

第2章 电法勘探相关理论与技术研究

2.1 电法勘探方法

2.1.1 电阻率法

2.1.2 高密度电阻率法

2.1.3 瞬变电磁法

2.1.4 大地电磁测深法

2.1.5 激发极化法

2.2 相关辨识计算理论研究

第3章 电法接收机电路设计与实现

3.1 电法接收机系统整体构架设计

3.2 电法接收机模拟前端电路设计

3.2.1 输入保护与低通滤波电路设计

3.2.2 程控增益放大电路

3.2.3 差分放大电路

3.3 电法接收机数据采集电路

3.3.1 ADC及其配置电路

3.3.2 ADC参考源及时钟电路

3.4 电法接收机控制及运算处理电路设计

3.4.1 FPGA及其相关电路

3.4.2 嵌入式系统电路设计

3.4.3 数据存储电路

3.4.4 卫星定位和时钟同步电路

3.4.5 无线以太网和蓝牙通信电路

3.4.6 温湿度、屏幕显示及蜂鸣器电路

3.5 电法接收机电源电路设计

3.5.1 模拟电源设计

3.5.2 数字电源设计

3.5.3 充电和电池电量管理电路

3.6 PCB布局与实物

第4章 电法接收机嵌入式软件系统设计

4.1 电法接收机嵌入式软件总体构架

4.2 ADC数据获取

4.3 程控硬件增益

4.4 GPS同步设计

4.5 嵌入式系统与FPGA通信设计

4.6 电量计程序设计

4.6.1 基于开路电压法的SOC估算

4.6.2 基于BP神经网络的SOC估算

4.6.3 基于EKF算法的SOC估算

4.6.4 基于安时积分法的SOC估算

4.6.5 电量计程序设计实现

4.7 USB通信程序设计

4.8 SD卡读写程序设计

4.9 屏幕显示控制

第5章 电法接收机测试

5.1 ADC信号采集测试

5.2 增益线性度测试

5.3 通道间一致性测试

5.4 功耗测试

5.5 体积与重量测试

结论

致谢

参考文献

攻读学位期间取得学术成果

#### （2）城市轨道交通杂散电流危害及治理研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

ABSTRACT

1 引言

1.1 研究背景与意义

1.2 国内外研究现状

1.3 本文主要内容

2 地铁杂散电流机理与危害

2.1 城市轨道交通直流牵引供电介绍

2.2 地铁杂散电流产生机理

2.3 地铁杂散电流特性分析

2.3.1 地铁杂散电流的随机特性

2.3.2 地铁杂散电流的影响因素

2.4 地铁杂散电流腐蚀机理

2.4.1 金属腐蚀概念

2.4.2 金属腐蚀原理

2.4.3 地铁杂散电流腐蚀原理

2.5 地铁杂散电流现象与危害

2.5.1 地铁杂散电流现象

2.5.2 地铁杂散电流危害

2.6 本章小结

3 屏蔽门安全问题的治理

3.1 北京地铁屏蔽门的现状

3.1.1 城市轨道站台屏蔽门功能及分类

3.1.2 北京地铁屏蔽门系统现状

3.2 北京地铁屏蔽门安全问题的测试方案

3.2.1 测试概况

3.2.2 测试方法

3.3 北京地铁屏蔽门安全问题的测试及分析

3.3.1 屏蔽门电位差

3.3.2 屏蔽门对地绝缘电阻

3.3.3 走行轨电位

3.4 北京地铁屏蔽门安全问题的解决方案

3.4.1 北京地铁现行措施分析

3.4.2 解决屏蔽门电位差问题的理论方法及其应用分析

3.5 本章小结

4 地铁杂散电流综合防护

4.1 杂散电流的源头控制

4.1.1 提高牵引网供电电压

4.1.2 缩短牵引变电所间距离

4.1.3 减少钢轨纵向电阻

4.1.4 增加走行钢轨和大地之间的绝缘

4.1.5 双边供电

4.2 杂散电流的排流系统

4.2.1 排流网截面积选取

4.2.2 排流网的构造

4.2.3 排流网保护法的分析

4.3 杂散电流的监测

4.3.1 杂散电流腐蚀的参数检测

4.3.2 监测系统方案

4.4 杂散电流的特殊防护

4.4.1 地下设施的防护措施

4.4.2 其他防护措施

4.5 本章小结

5 结论与展望

参考文献

作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果

学位论文数据集

#### （3）便携式热工仪表检定仪的设计原理及示值误差检定方法（论文提纲范文）

一、设计原理

1.检定仪的基本构成

2.双积分式A / D转换器工作原理

二、主要技术数据

1.量程

2.准确度

三、使用中需要说明的几个问题

1.显示位数

2.设定外接电阻

3.误差补偿

四、示值误差检定方法

#### （4）直流电位差计测电动势实验问题分析（论文提纲范文）

1. 检流计指针不动。

2. 检流计指针往一侧偏。

3. 实验中检流计指针突然不动。

4. 检流计指针左右晃个不停。原因可能是晶体管稳压电源电压不稳或超过规定电压, 需修理。

#### （5）数字式测温仪表检定仪的设计原理及检测方法（论文提纲范文）

1 设计原理

1.1 检定仪的基本构成

1.2 双积分式A/D转换器工作原理

2 主要技术数据

2.1 量程

2.2 准确度

3 使用中需要说明的几个问题

3.1 显示位数

3.2 设定外接电阻

3.3 误差补偿

4 主要技术指标检测方法

4.1 基本误差

4.2 反应时间的测试

4.3 毫伏发生器输出电阻的测量

4.4 毫伏发生器输出电压检查

4.5 外接电阻测量

4.6 串模干扰抑制比 (SMR) 测试

4.7 共模干扰抑制比 (CMR) 测试

3 结论

#### （6）《直流比较仪式电位差计》规程解读及检定方法探讨（论文提纲范文）

1 规程创新点说明

2 规程疑点和难点解析

2.1 技术要求与检定条件部分

2.1.1 基本误差的允许极限

2.1.2 测量盘非线性误差

2.1.3 周期检定所需设备

2.2 检定方法与检定结果的处理部分

2.2.1 与基本误差直接有关的误差项

2.2.2 测量功能检查

2.2.3 跟踪误差的检定

2.2.4 测量上限的电势漂移超差

2.2.5 线性度自检

2.2.6 CP M线性度合格判断

2.2.7 测定检流计指标

3 线性度自检的不确定度分析

4 计量标准建立

5 结语

#### （7）酸度计测试原理及其应用（论文提纲范文）

1 酸度计

2 标准缓冲溶液

3 温度补偿

4校准方式

5 响应时间

6 正确使用和维护保养

7 酸度计运行状况的判定

7.1 电极的斜率。

7.2 响应时间。

7.3 对已知p H值试样 (如标准缓冲溶液) 进行检测, 或多台酸度计对相同试样进行对比测试验证, 这也是判断电极运行状况好坏的一个有效方法。

8 结束语

#### （8）计算机测控系统EMC技术研究与实践（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 电子系统EMC综述

第一节 电子系统的电磁干扰

一、电子系统共生的电磁干扰

二、提高电子系统可靠性的传统方法---被动抗干扰

第二节 电子系统EMC品质及EMC技术

一、电磁兼容相关术语介绍

二、EMC观念产生及发展

三、EMC技术基本思路

四、从EMI到EMC是提高电子系统可靠性的突破性发展

第三节 世界及我国EMC技术的发展

一、世界及我国对EMC技术的重视

二、EMC组织及机构简介

三、EMC相关标准及认证

第二章 计算机测控系统EMC技术的研究与实践

第一节 计算机测控系统综述

一、研究计算机测控系统EMC的重要性

二、研究计算机测控系统EMC的特殊性

第二节 计算机测控系统干扰来源

一、干扰来源及其特性

二、干扰的传播通道

第三节 重视计算机测控系统元器件的选择

一、提高元器件的品质是提高整机EMC品质的关键

二、在线检测验证关键器件的质量是保证系统可靠性的重要一步

三、过程控制计算机主要部件EMC技术探讨

四、重视传感器的EMC品质

五、采用新型元器件提高系统EMC品质

第四节 计算机测控系统传输通道的EMC技术

一、计算机测控系统传输通道的特殊性

二、传输信道中干扰窜入通道

三、串模干扰及其抑制

四、共模干扰及其抑制

五、长线干扰及其抑制

第五节 计算机测控系统接地技术及电源保护技术

一、电源的抗干扰措施

二、计算机测控系统接地技术

第六节 计算机测控系统软件抗干扰技术

一、软件抗干扰的特点

二、指令复执技术

三、程序回卷技术

四、数字滤波技术

五、看门狗技术

六、输入输出软件抗干扰

七、掉电保护

第七节 计算机测控系统PCB板设计中的EMC问题

一、PCB板设计制造技术对计算机测控系统可靠性的重要意义

二、常用PCB板EMC技术简介

第八节 计算机测控系统EMC技术的研究与实践

一、担电容、可控硅动态测试仪的研制

二、研制EMC重要试验设备—抗扰度试验仪

三、静电放电抗扰度实验不合格引入的EMC改进措施

四、软件抗干扰技术的应用

五、新型器件TS-2204的采用

六、其它

第三章 计算机测控系统EMC设计中的相关问题

第一节 综述

一、重视和了解计算机测控系统工作环境中EMI是设计计算机测控系统提高其可靠性关键环节

二、合理制定系统EMC指标

三、我国常用指标制定

第二节 EMC设计的一般步骤

一、EMC设计步骤

二、EMC的计算机辅助设计

第三节 计算机测控系统的EMC管理与分析

一、EMC管理

二、EMC分析

第四章 结语

参考文献:

致谢

学位学习期间取得的成绩

附录

#### （9）智能四探针电阻率测试仪研究及开发（论文提纲范文）

摘要

Abstract

插图索引

附表索引

第一章 绪论

1.1 课题背景

1.2 国外研究的最新进展

1.3 国内研究的现况

1.4 论文研究的主要内容与创新点

第二章 四探针测试仪的工作原理

2.1 半导体材料与电阻率概述

2.1.1 测量电阻率的基本方法

2.1.2 直流四探针电阻率测量的基本原理

2.2 四探针电阻率的准测条件分析

2.3 测试工艺分析

第三章 系统工程硬件设计

3.1 “嵌入式”系统发展的背景

3.2 总体设计

3.2.1 硬件模块划分与工作流程

3.2.2 放大电路方案比较

3.2.3 放大电路方案论证

3.3 控制逻辑、显示器与A/D转换电路设计

3.4 恒流源电路设计

3.4.1 恒流源电路方案一与仿真

3.4.2 恒流源电路方案二与仿真

3.5 电源电路设计

3.5.1 电源电路设计

3.5.2 电源电路图仿真

第四章 系统软件设计与实际测试结果

4.1 软件开发环境介绍

4.2 显示器驱动程序设计

4.2.1 显示器驱动程序总体描述

4.2.2 显示器驱动程序主要函数设计

4.2.3 电压采样与恒流源电路控制程序设计

4.3 数字补偿算法与可靠性

4.3.1 数字补偿算法设计

4.3.2 可靠性设计

4.4 按键设置和上位机软件设计

4.5 四探针测试仪的研制与测试报告

4.5.1 电流源测试

4.5.2 金属电阻测试

4.5.3 硅片电阻率测试

4.6 主要技术指标

4.7 使用说明和应用前景

结论

参考文献

致谢

附录A 攻读学位期间所发表的论文目录

附录B

附录C 测试仪电气及 PCB板图

附录D 实物图

#### （10）用直流补偿法检定电测量指示仪表应注意的问题（论文提纲范文）

1. 对检定装置准确度的要求

2. 标准器及辅助设备的选择和使用中应注意的问题

(1) 充分利用直流电位差计的测量准确度

(2) 检定装置电源的稳定性

(3) 电流、电压调节设备的调节细度

(4) 电位差计工作电源的选用

(5) 标准电阻与分压器的使用

3. 检定装置的绝缘问题

4. 检定数据的处理方法

### 四、直流电位差计使用中应注意的问题（论文参考文献）

- [1]便携式电法接收机的研究与设计[D]. 陈诗瑶. 成都理工大学, 2020(04)

- [2]城市轨道交通杂散电流危害及治理研究[D]. 李岩. 北京交通大学, 2019(03)

- [3]便携式热工仪表检定仪的设计原理及示值误差检定方法[J]. 魏东,宋好琦. 中国计量, 2016(02)

- [4]直流电位差计测电动势实验问题分析[J]. 张丽萍. 牡丹江大学学报, 2011(05)

- [5]数字式测温仪表检定仪的设计原理及检测方法[J]. 魏东. 工业计量, 2010(05)

- [6]《直流比较仪式电位差计》规程解读及检定方法探讨[J]. 杨有贤,丁志华,吴晓明,李俊健. 广西电力, 2010(02)

- [7]酸度计测试原理及其应用[J]. 刘传海. 纸和造纸, 2008(02)

- [8]计算机测控系统EMC技术研究与实践[D]. 田申. 贵州大学, 2006(11)

- [9]智能四探针电阻率测试仪研究及开发[D]. 晏敏. 湖南大学, 2005(07)

- [10]用直流补偿法检定电测量指示仪表应注意的问题[J]. 李景平. 中国计量, 2002(06)

本文来源: https://www.lw76.cn/article/35f5f9d413d603fe7ef3db77.html