# 输液瓶报警器论文摘要

##### 问：输液报警器的工作原理

答：利用光电非接触式探测药滴的动态，触发电路工作，就是说在瓶子的底部或者滴管缓冲瓶处装上光电设备，没有液体时会产生电信号。

有些发明应用了重力的原理：不管是怎样的液体，最后液体打完后剩下的袋子和瓶子的重量应该是在某一重量以下，例如50g（一两），那么只要找到分辨率达到50g以下的称重传感器，然后辅以控制电路，就能够较为准确的报出警报。

最新发明的输液报警器针对输液时滴斗中不停运动的水滴进行监测，达到实时报警的目的，解决了误报率高，可靠性不强的缺点 。

扩展资料

1、结构简单紧凑、小巧方便，电路简单造价低。

2、能够及时提醒医护人员对患者为进行医护处理并提高医护人员的工作效率。

3、装置自身配有线路检测功能，以保证设备可以正常工作，以达到及时通知医护人员的目的。

4、夹在输液管上，不对药物产生污染。

5、实用性强，可多次使用且不影响准确度。

6、输液完毕时，蜂鸣器发出警示声，以向医护人员发送输液完毕信号。

- 参考资料来源：

答：早先的发明原理多是：利用光电非接触式探测药滴的动态，触发电路工作，就是说在瓶子的底部或者滴管缓冲瓶处装上光电设备，没有液体时会产生电信号。但这样的发明显然有很多问题：1、这个东西得夹在瓶子或者滴管上，更换液体和瓶子的时候比较麻烦；2、瓶子的大小，还有些是袋装的液体；

有些发明应用了重力的原理：不管是怎样的液体，最后液体打完后剩下的袋子和瓶子的重量应该是在某一重量以下，例如50g（一两），那么只要找到分辨率达到50g以下的称重传感器，然后辅以控制电路，就能够较为准确的报出警报。

- 最新发明的输液报警器针对输液时滴斗中不停运动的水滴进行监测，达到实时报警的目的，解决了误报率高，可靠性不强的缺点 。

答：市面上卖的几块钱到几十块钱的输液报警器基本上都是根据药液等被输液体的介电常数与空气介电常数的差异，采用电容检测原理，在电路板表面沿输液流向顺序布置2个平面电极，测量输液管内充满液体与只剩空气这2种状态所呈现的电容大小的变化，从而实现对输液管内受监测段的液体从有到无的变化过程的监测，完成输液报警功能。

市面上的多数输液报警器因成本制约，方案简单，功能有限，对流速很低的输液过程甚至起不到有效的监测和报警作用。

另外，市面上的输液报警器基本上只有一组电容极片，也不会采用光电检测等冗余检测原理，因而不具备冗余功能，不具备安全性。

- 市面上正规厂家出品的输液报警器一般都会强调自己不属于医疗器械，这一点很关键。使用者拿来作为提醒没问题，万万不可依赖。

- 答：杭州法瑞尔输液监测仪，采用先进的红外检测技术，超越了传统的称重式检测仪，性能齐全，可实现自动截流，实时检测滴速，病人血肿或血管堵塞设备会提示病人及护士。

##### 问：输液报警器的发明缘由

- 答：当病人在医院输液时，通常需要护士或家人看护。当液体输完时，如果没人看护，会给病人带来很大的麻烦甚至危险。这种输液报警器，可以在输液滴完时，立即发出报警，提示看护人很快拔掉输液管，减少了病人和陪床者的负担。

##### 问：哪位兄弟姐妹能帮我找篇论文（有关医疗器械的）

- 答：等会给你传呀 把分给我

本文来源: https://www.lw76.cn/article/619dc6c0d0621a6e4ccd3fa0.html