# 医院中央空调调研论证报告

##### 问：中央空调系统检修报告怎么写

答：设备维修报告包括滚岁察一下内容：

设备名称，设备型号大茄，设备的固定资产编号，设备故障现象，设备故障原因分析，维修所用的方法，备件名称及型号，数量，维修后的试机效果，当雀亮然要有操作人员的签字认可，预防故障发生的办法。

- 最后写上维修人员的名字，维修时间（所用的维修工时） 年 月 日

##### 问：最近我看了中央电视台十套有关中央空调清洗质量检测报告说明，我们单位医院中央空调好像也有这种情况出现

答：中央空调在日常运行过程中，水系统会出现水垢、藻类、生物粘泥、铁锈等金属腐蚀产物，这些物质不断沉积在冷凝器、换热器、风机盘管内侧和管路内，造成管路通量变小，影响换热效果，更因为污垢导热系数低，当污垢沉积物覆盖在换热器的换热面时，就会大大降低制冷换热效率，导致冷凝器压力升高，制冷效果下降，能源消耗大幅上升。污垢还加速腐蚀，使中央空调机组寿命缩短。因些，从节约能源和延长中央空调机组使用寿命考虑，中央空调清洗是利国利已之举。

- 目前厂家的售后服务一般着重维修机械故障，并不包括中央空调清洗、养护和中央空调水处理。况且中央空调清洗和中央空调水处理涉及十多种化学清洗药剂和水处理药剂，中央空调清洗和中央空调水处理是化学反应过程，工艺控制比较复雹拦杂，需要相当的化学专业知识技能、实践经验和监测手段，否则，会引起中央空调腐蚀和损坏。因此，中央空调清洗和中央空调水处理应选择专业的公司。杭州冠洁公司源慧胡中央空调清洗和水处理技术人碧启员从业多年，经过国家化学清洗技术研究中心和全国清洗行业中心的专业培训考评。并具备中央空调清洗和中央空调水处理所需的试片、试剂及检测分析实验仪器。

- 答：空调一般情况下用了2-3年以后，空调里面卖衫的过滤网、空调蒸发器、出风口的风轮都是很脏的，空调长年不清洗，对人体健康是非常有害的，之前有人做过测验，放一条干净白色的毛巾放在空调出风口，一分钟以后你去看毛巾都是黑的，很恐怖！毕激配敏竟空调病，都是由于没有清洗引起的，要是家里面明枝有小孩和孕妇就更加要注意的，我家的空调每年用之前都会做，我在四川成都，小区的空调都是亚欣公司做的，很错哦。

- 答：很正常，缺锋其实我过的公共场所中央空调的清洗率连2%都不到，其实危害很大，请问你看的：“质量报告”的节目吗念陵？其实你在土豆里面搜索 质量仔扮戚报告 空调 就会发现还有几期这样的内容，我们赖以生存的空气的质量都保证不了，哎~~~~~

##### 问：中央空调保养报告怎么写

- 答：中央空调维修保养的主要保养项念扮目 一、中央空调维修保养分类 1、检查性维护保养： 1）、基于设备运行情况和客户需求，有计划地进行各类常规检查。 2）、现场指导业主的操作人员，讲解涉及机组运行、保养的实用技术。 3）、提供各类必要的增值服务。 4）、就主机及辅助设备 运行存在的问题提供专业意见和改善方案。 2、预防性维护保养： 1）、包括检查性维护保养提供的内容。 2）、按照厂家的推荐进行必要的预防性雀高纳保养。 3）、预防性保养包括清洗换热器铜管，分析和更换冷冻机油、油滤芯、干燥过滤器等。 3、全面性维护保养： 1)、最全面彻底的保养方案，包括全部常规检查、增值服务和紧急故障处理的服务。 2）、在设备故障时，负责全部维修工作和零部件更换。 4、紧急性维修：根据客户的需求，全天为客户提供紧急维修服务，发达的服务网络和高素质的服务人员队伍确保快速排除故障，确保最短停机时间。 5、冷冻机油的分析：润滑油质能充分反映压缩机的内部机械运转状况和运行趋势，润滑油的金属含量、湿度和酸度等都是顷没可能导致重大设备故障的关键指标，我们提供的专业油分析，能在关键时刻向您提出改进意见，提前排除机组的重大故障隐患，避免

本文来源: https://www.lw76.cn/article/8b08b436dcd70f0ae84aeb3c.html