# 计算机在加热充电中的作用——加热充电系统的设计

### 一、计算机在供暖收费中的作用——供暖收费系统设计（论文文献综述）

张弛,朴顺姬[1]（2021）在《基于SSM框架的供暖收费系统设计与实现》文中研究说明供暖是指通过向建筑物提供暖能来满足冬季室温要求的一种建筑环境控制技术,是我国北方地区重要的基础社会服务。随着我国综合国力增强和科学技术水平的提升,供暖系统在对人的舒适感和卫生、设备的美观和灵巧、系统和设备的自动控制、系统形式的多样化、能量的有效利用等方面都有着长足的进步。该文以供暖收费业务的实际业务需求为背景,介绍了基于SSM框架的供暖收费系统的开发目的,分析了系统的功能需求和非功能需求,设计了系统的整体结构。

王宝利[2]（2021）在《基于PLC的供暖企业监控系统的实现》文中认为分析当前供暖企业的监控系统现状,按照不同的计费方式实现监控系统的节能措施,针对PLC监控系统的整体技术和方案,得出合理的监控措施,形成相应的系统管理软件。利用PLC监控系统实现现场控制,并建立现场与控制室之间的通信沟通,确保该系统能够正常运行,提高供暖企业的经济效益。

秦周浩[3]（2020）在《某大学动力分布式二级泵供热系统设计与分析》文中进行了进一步梳理近年来供热技术发展迅猛,动力分布式供热系统越来越受到重视。高校大多建筑密度大,功能类型众多,使用时间各不相同,因此不同建筑的热需求也不同,本文以某大学作为研究对象,对其进行二次网端的动力分布式供热系统设计。首先,校核传统集中供热系统各项数据,计算热负荷为19.11 MW,热源泵功率105.77 kW。利用水力计算结果绘制了水压图,分析能耗情况,通过进一步计算传统集中供热系统的调节阀能耗占比,发现水泵总能耗的37.91%被调节阀消耗掉。其次,进行动力分布式供热系统设计。通过对比几种形式的动力分布式供热系统特征和适用情况,确定本文设计方案为动力分布式二级泵供热系统。运用定步长方法分析以步长1 mH2O设置零压差点时动力分布式二级泵供热系统方案总功率和水泵配置数量随零压差点位置移动的变化规律,依据在不同的水力位置设置零压差点设计了多种系统配置方案,探究发现随着零压差点沿热源处后移,在系统产生节流损失前总功率和水泵数量基本不发生变化,在此之后系统的水泵数量虽然开始减少,但是系统总能耗迅速增加,系统总功率最小为84.05 kW,水泵配置为49台。之后对分时供暖下各系统方案进行节能及经济性分析。节能性分析引入节能率,对比传统集中供热系统发现,随着零压差点由热源向后转移,动力分布式供热系统节能率逐渐降低,在系统动力负荷集中在热源泵时节能率开始迅速下降,节能率最大为29.2%;经济性分析引入年费用和投资回收期评价指标,由于分时供暖导致两种指标变化趋势与系统总功率变化并不相同,表现为年费用指标在系统动力负荷集中在热源泵之后迅速增加,而在这之前增速缓慢;投资回收期从零压差点位于热源处开始逐渐减少,由4.24年减少为3.78年。最后,经综合分析确定最优动力分布式二级泵系统设计方案为将零压差点设置在热源处时的方案,系统初投资110946元,年净收益26145.2元,年运行费用106281.3元,年费用113677.7元,投资回收期4.24年,符合经济性及节能要求。

李凌冬[4]（2020）在《基于LADRC的分户供暖控制系统设计与实现》文中研究说明一个良好的供暖节能系统对节约能源、减少污染、提高生活品质具有重大的意义,通过调研国内外供暖现状发现,我国当前供暖主要存在三方面的问题:第一,无法按需供暖;第二,计费方式不合理;第三,能源利用率低,浪费严重。随着人民的环保节能意识越来越强,建筑节能地位的日益提高,推行“分户供暖,计量收费”已是大势所趋。在此背景下,本文基于LADRC控制算法,设计了一种集室温自动调节、热量监测、数据传输及远程控制于一体的分户供暖控制系统。为保证系统的稳定性和实时性,本文结合RT-Thread实时操作系统完成各功能模块的开发。首先,针对分户供暖控制系统中室温控制系统具有非线性、滞后性和大惯性等特点,本文提出一种基于LADRC控制算法的解决方案。通过ZigBee无线通信技术将采集的室内温度实时发送到控制器,利用LADRC算法控制电机阀门开度,进而控制室内温度,并且通过LCD显示屏实时显示当前温度和设定温度。其次,在用户供暖管道上安装超声波热量表,该装置采用PT100温度探头测量管道进出水温度,并利用超声波时差法测量热水流量,根据相应公式计算出热量数据,然后通过M-Bus总线传输到控制器,为计量收费提供依据。最后,搭建远程服务器,使用OneNETView2组态软件开发了人机交互的Web组态监控系统,并通过WiFi或以太网网络通信技术传输系统的能耗数据,实现远程数据采集、监控以及异常报警功能。通过搭建软硬件测试环境,对分户供暖控制系统进行了集成测试。测试结果表明,系统各项功能运行正常。其中,基于某特定房间的室内温度数学模型,使用MATLAB/Simulink工具对LADRC和PID算法进行仿真。仿真结果表明,相比于传统PID算法,使用LADRC算法调节时间快1000s左右,且调节过程更加稳定。

吴樾[5]（2019）在《西安地区高层旅馆建筑的能耗特性及节能策略研究》文中研究表明旅馆建筑作为建筑功能复杂的综合性公共建筑,其建筑能耗较高。近年来西安地区旅游业发展迅速,高层旅馆建筑数量显着增加,并向着高层化大型化的方向发展。高层旅馆建筑能耗影响因素多,空调采暖设备运行时间长,室内热环境要求高。节能研究中存在能耗数据陈旧、能耗主要影响因素不明确等问题。因此,对其能耗特性和节能策略的研究很有必要。本研究以西安地区高层旅馆建筑为研究对象,对建筑能耗进行了实地调研和现场测试,总结分析能耗特性和节能问题,利用DeST-C能耗模拟软件结合正交试验的方式对能耗影响因素进行研究,提出了节能设计方案。选取西安地区具有代表性的5栋旅馆建筑进行能耗调研,并对室内热环境进行了现场测试,从能耗系统角度找出节能应用中存在的问题。调研西安地区高层旅馆建筑能耗分布在19.33～39.79kgce/（m2.a）之间,能耗平均值为25.87kgce/（m2·a）。能源构成中电能所占比例最大,平均占比58.13%。利用DeST-C结合工程实际进行建模,经分析选取了能耗影响因素。每个因素选取了 3个水平设计L18（37）正交表,利用正交试验进行了 18组能耗模拟,考察各因素影响建筑能耗的显着性作用大小。通过极差和方差分析,得出对建筑能耗的影响程度排序为:入住率>外窗热工性能>外墙传热系数>客房空调运行方式>室内热湿环境>建筑朝向>屋面传热系数。其中入住率和外窗热工性能对建筑能耗的作用显着,是影响西安地区旅馆建筑能耗的主要因素。对外窗、屋面、外墙的传热系数与建筑节能率的关系进行了模拟分析,通过拟合确定了外墙和屋面传热系数关于节能率的关系式。以能耗模拟高层旅馆作为目标建筑,提出了传热系数优化和窗墙比优化的节能设计方案,能耗比原建筑降低33.06%。利用SPSS数据分析软件进行逐步法多元线性回归分析,得到西安地区高层旅馆建筑的能耗指标预测模型。

张大科[6]（2019）在《改进的自适应遗传算法的研究与应用》文中指出近年来,人工智能在全球范围内得到了迅速发展,研究成果日新月异。计算智能作为人工智能领域一个重要的研究方向,如何利用智能计算来解决复杂而繁琐的实际问题成为提高经济发展速度和国家核心竞争力的必要条件之一。遗传算法作为计算智能领域比较成熟的算法之一,在图像检索,路径规划,人工心理等等生产生活相关领域都得到了广泛应用。遗传算法是一种具有高效随机搜索性与优化并举的智能算法。与其他传统算法不同,遗传算法模拟了生物进化过程中自然选择机制。遗传算法能够克服传统算法在解决复杂问题时所面临的种种难题,能够更好的解决人们生活中的实际问题。遗传算法主要通过编码生成初始种群,然后通过优化种群的目标函数来确定适应度函数。按照适应度函数的大小来挑选种群中的个体并进行选择,交叉,变异等遗传操作。由于标准的遗传算法存在很多的局限性,Srinivas等人在此基础之上提出了参数动态变化的自适应遗产算法,并得到了广泛的应用。本文首先通过对遗传算法基本理论的详细介绍阐明了遗传算法在优化领域中的作用。针对遗传算法的不足引出自适应遗传算法相关研究,并通过线性和非线性算子的两种分类方式对其进行详细的分析与对比,总结出自适应遗传算法交叉和变异算子通过以上两种方式构造的利与弊,并对未来遗传算子构造方法的趋势进行预测。然后给出了本文交叉和变异算子的构造方法,通过对测试函数进行实验数据的统计与分析,和其他一些经典自适应遗传算法进行了对比。最后将本文构建的自适应遗传算子应用在供暖体系中供暖管道的最优值寻优之中,便于指导供暖管道的铺设。然后对实验结果进行了研究分析。通过对数据分析表明,本文所构建的算子无论是在函数优化的测试中还是在供暖体系中供暖管道的最优值寻优之中都比其他方法有所提高。

李秀军[7]（2016）在《热计量技术的应用及能耗分析》文中提出随着十三五规划的到来,我国经济迅猛发展,对能源的依赖越来越强烈,特别是秋冬季节雾霾等空气污染对人们的生活质量提出了严重的考验,所以压减化石能源的使用,充分利用太阳能、风能以及地热等清洁能源成为今天的主要课题,对既有建筑进行节能改造是解决目前建筑能耗高的必然趋势,我国建筑节能起步晚,任务重。但从“十一五”后期国家建设部开始投入大量资金在全国各地开展了大规模的既有非节能建筑的节能改造工作,即我们所说的对老旧楼房进行穿衣戴帽,更换楼内老旧管路,同时对满足分户热计量条件的供暖系统进行热计量改造,科利源公司所管辖的2000万平米供暖范围内,近三年已经完成190万平米的热计量改造,加上130万新建热计量小区,目前热计量收费面积已经达到320万平方米,石景山区的重兴嘉园就是我公司的热计量改造的示范小区之一,对该小区热计量改造情况进行了能耗和供暖收费情况进行总和分析。首先对该小区的供暖系统进行了彻底的调查,根据实际情况制定符合该系统的热计量改造方案,并对居民居室改造前后的舒适性进行对比,对近几年的综合能耗进行对比分析,特别是实施热计量改造后的能耗情况进行核算,并根据能耗情况进行系统平台的相关功能开发,对能耗高的楼栋居室进行能耗分析,找到能耗损失的途径,并想办法去处理解决,并利用相关的数据进行水力工况的调节,努力做到由用户我要用热向按需供热方向过渡和转变。通过典型的分户热计量改造项目进行能耗、收费以及可推行等各方面进行详实总结,并为科利源公司以至热力集团全面实施热计量积累必要的经验,找到努力改进方向,增强既有建筑节能改造的信心。

黄进[8]（2014）在《户用智能供暖温度控制器自动测试系统的研究与开发》文中研究指明近年来,国家大力提倡建立“资源节约型、环境友好型”社会理念,因而在我国北方,其家用供暖系统采用户用智能温度控制器的越来越多。但在使用过程中,控制器产品的生产质量和控制性能的好坏,会直接影响到资源效率的利用率和用户的经济利益。因此,为了适应户用智能供暖温度控制器批量生产的要求,在出厂前必须针对控制器的控制效果以及老化性能等进行严格的测试,以保证各项性能指标能够符合国内外相关技术标准和技术要求。传统的温度控制器测试系统大都结构简单,功能单一,主要以手动测试和半自动测试方式为主,测试效率低,且难以保证其测试质量。在当今企业转型升级过程中,迫切需要开发出一套测试模式清晰、测试操作方便并能进行数据分析的温度控制器自动测试系统,用于对批量生产后的户用智能供暖温度控制器进行综合检测,以保证户用智能供暖温度控制器工作时的运行可靠性与准确性。本文在分析供暖温度控制器发展现状和控制器测试系统基本概念的基础上,对供暖温度控制器的硬件结构功能、测试类型、测试方法以及测试目标等进行了研究。然后,提出了其自动测试系统的总体设计方案并进行研发,研究内容包括系统需求分析、硬件系统构成以及软件编程等内容,主要完成的工作有如下三个方面：1.提出了户用智能供暖温度控制器自动测试系统的总体设计方案,包括系统构成、测试体系、硬软件组成；2.提出了户用智能供暖温度控制器自动测试系统硬件部分的设计与实现方案,主要包含接口电路及各个子系统的硬件设计与实现；3.设计并开发了户用智能供暖温度控制器自动测试系统接口通信软件与测试系统上位机全套软件。为了验证所开发的户用智能供暖温度控制器自动测试系统可行性,本文在实验室构建了一个模拟供暖环境,对我们所开发的具有完全自主知识产权的户用智能供暖温度控制器产品进行了实际测试运行和分析。运行结果表明,该测试系统可以根据用户任意时间段的需求进行随机测试模式测试和出厂前的大纲测试模式测试。测试数据分析结果还表明,该户用智能供暖温度控制器自动测试系统能完全满足户用智能温度控制器的测试要求,达到了预期的效果。

李雪[9]（2013）在《天津空港经济区供热收费管理系统的设计与实现》文中进行了进一步梳理供暖收费是供热企业的主要收入来源,而对天津空港经济区大多数供热企业来说,却普遍存在着客户资料混乱、用热状态和面积变更、陈欠应收不清、财务对账不准、政策条例灵活多变等现状,并且政府无法精确掌握客户的基本信息和收费情况。在这种现状下,天津空港经济区供热企业的收费则直接影响着企业的资金流。那么以往传统的手工记账方式显然已经不能满足现在的收费管理要求。天津空港经济区供热收费管理系统就是为供热企业收费相关部门的实际业务做的设计与实现。天津空港经济区供热收费管理系统整体采用MVC架构,借用J2EE的技术优势,采用模块化设计,结合SSH框架,控制层依赖于业务逻辑层,但绝不与任何具体的业务逻辑组件耦合,只与接口耦合；同样,业务逻辑层依赖DAO层,也不会与任何具体的DAO组件耦合,而是面向接口编程。采用这种方式的软件实现,使得分层式开发的优势更加凸显。系统主要设计与实现基础管理、新收费年度初始化、收费管理、发票管理、客户管理五大功能模块。系统拥有收费员、收费主管（会计）、高层管理人员三级权限,被授予不同的操作权限和范围,保证收费员能够高效率地进行费用地收退、客户信息和状态地管理；收费主管（会计）能够简单、有效地对收费员进行责权分配和工作监管,并做到收费数据清晰有条理,随时检索数据及报表；高层管理人员能够宏观地把握收费进展和欠收已收等统计报表。系统支持跨年度客户、面积、用热状态变更,陈欠处理等操作各年度互不影响,支持任意多次分期交费,历史交费记录清晰可查,提供优惠减免折让退费（欠费不变）,或临时退费（欠费增加）,支持优惠预设,收费时根据交费日期自动计算优惠折扣。系统的应用能够让供热企业彻底告别收费工作难监控、易混乱,收费数据不准确、难统计的局面；让收费主管、财务主管、收费员彻底从海量的数据中解脱。系统完成部署经测试后达到了天津空港经济区内供热公司的要求,在功能性要求方面,保证了客户对收费的信息化管理,保证了供热收费的高效运作。

郭立东[10]（2013）在《大发供暖收费系统的设计和实现》文中研究指明收费业务由来已久,遍布各个行业。随着企业规模的不断扩大,业务量急剧增长,随之而来的就是人工成本的增加,同时,由于交费人数的增加,使得工作的效率越来越低。造成企业和客户之间的矛盾不断扩大。尤其是供暖行业的特殊性,收费比较集中,基本都是在供暖前的一个月内收费。因此加大了收费员工作的错误率。本论文的主要工作是以大发供暖公司的供暖收费业务软件开发项目为基础开发的系统。同时,本软件也应用到甘泉供暖公司、三发供暖公司、三丰供暖公司以及启新供暖公司。本人负责系统的全面设计及代码开发以及在专业人员的辅助下的各类报表的设计与实现。该系统以Visual Basic提供的框架作为客户端展现基础,结合服务器端的微软的数据库系统所支持的持续永久的数据技术,依照软件工程的理论,对数据的需求进行分析,系统进行设计,软件实现和软件测试。本论文先对确定实施本系统而需要的主要技术及Web的结构,对其进行了系统的阐述。然后仔细剖析了系统的功能需求,确定系统的输入与输出。在对系统进行设计时,进一步研究了系统的业务流程,给出了服务器端的设计流程以及软件的数据库的设计、服务层次的设计和用户操作窗口的设计。并在第3章给出了供暖收费系统的框架设计以及系统输出报表的实现细节。第6章使用了业务逻辑公式同时使用功能测试的概念,对软件功能实现了测试。该论文给出了供暖企业所需要的各类信息报表,在客户端利用微软公司的VB的用户窗口的设计,使用了用户熟悉的操作风格,使用户不用学习就可以轻松对系统进行操作。银行代收方面,实现了与银行系统的实时连接,使供暖企业能随时随地了解收费状况,统计各类信息。在报表设计模块,提供了由用户自由设计报表的功能,使用户能根据供暖收费情况的变化,按自己的需求,设计所需的报表,并与Microsoft Excel连接,使用户能够利用已经熟悉的模式输出报表。本论文还包括了对收费、欠费及停供信息的统计及分析功能。目前该系统已经通过客户验收,正式上线。

### 二、计算机在供暖收费中的作用——供暖收费系统设计（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、计算机在供暖收费中的作用——供暖收费系统设计（论文提纲范文）

#### （1）基于SSM框架的供暖收费系统设计与实现（论文提纲范文）

1 供暖收费系统的开发目的

2 供暖收费系统功能需求分析

1）基础管理模块

2）客户管理模块

3）收费管理模块

4）票据管理模块

5）业务管理模块

6）稽查管理模块

3 供暖收费系统非功能需求分析

1）数据可靠性

2）性能要求

3）可扩展性

4）可维护性

4 供暖收费系统总体设计

1）表示层

2）控制层

3）业务逻辑层

4）数据持久层

5）数据源

5 结束语

#### （2）基于PLC的供暖企业监控系统的实现（论文提纲范文）

0 引言

1 供暖系统流程

2 系统构成与实现

2.1 操作员站

2.2 现场控制站

2.3 通信方式

3 热网控制方案研究

3.1 按面积收费

3.2 按热量收费

3.3 存在按面积收费和按热量收费的用户

3.4 系统控制的创新点

4 控制系统软件设计

5 结束语

#### （3）某大学动力分布式二级泵供热系统设计与分析（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 研究背景

1.2 国内外发展现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 研究意义

1.3.1 理论意义

1.3.2 实际意义

1.4 研究内容

1.5 本章小结

2 工程概况

2.1 工程介绍

2.2 设计热负荷

2.2.1 计算参数

2.2.2 热负荷计算

2.3 水力计算

2.4 定压补水

2.4.1 定压补水的要求及分类

2.4.2 定压点

2.5 水压图

2.6 水泵选型

2.7 本章小结

3 动力分布式供热系统对比分析

3.1 传统集中供热系统与动力分布式供热系统对比

3.1.1 系统形式的差异

3.1.2 水压图差异

3.2 动力分布式多级泵供热系统

3.2.1 系统分类

3.2.2 系统形式

3.3 本章小结

4 动力分布式二级泵供热系统设计

4.1 与传统供热设计方法的差异

4.2 动力分布式供热系统设计方法概述

4.2.1 零压差点位置的确定

4.2.2 均压管的确定

4.2.3 水力计算

4.2.4 定压补水

4.2.5 调节策略

4.3 动力分布式供热系统设计

4.3.1 方案确定

4.3.2 零压差点的确定及水力计算

4.4 本章小结

5 节能性及经济性分析

5.1 传统供热系统的调节阀能耗

5.2 节能性分析

5.3 年费用分析

5.3.1 年费用法

5.3.2 初投资

5.3.3 年运行费

5.4 投资回收期分析

5.5 综合分析

5.6 本章小结

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 不足

6.3 展望

参考文献

作者在读期间研究成果

致谢

#### （4）基于LADRC的分户供暖控制系统设计与实现（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究目的和意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 供暖系统研究现状

1.2.2 室温控制算法研究现状

1.3 研究内容与主要工作

1.4 本文结构

第2章 相关技术

2.1 引言

2.2 分户供暖控制系统

2.3 ADRC及LADRC控制算法

2.3.1 ADRC结构及其基本原理

2.3.2 LADRC结构及其基本原理

2.4 通信技术

2.4.1 ZigBee无线通信技术

2.4.2 M-Bus总线传输技术

2.5 RT-Thread实时操作系统

2.6 本章小结

第3章 分户供暖控制系统设计与实现

3.1 引言

3.2 系统需求分析

3.3 系统整体设计

3.3.1 系统架构设计

3.3.2 软件架构设计

3.4 数据采集模块

3.4.1 室内温度采集

3.4.2 用户用热量采集

3.4.3 温度设定值采集

3.5 数据处理与控制模块

3.5.1 LADRC计算

3.5.2 步进电机控制

3.5.3 LCD显示

3.6 数据传输模块

3.6.1 以太网通信

3.6.2 WiFi通信

3.7 Web组态监控系统设计

3.8 本章小结

第4章 系统测试与结果分析

4.1 引言

4.2 系统软硬件环境测试

4.2.1 硬件环境

4.2.2 软件环境

4.3 系统集成测试

4.3.1 数据采集模块测试

4.3.2 数据计算与控制模块测试

4.3.3 数据传输模块测试

4.4 Web组态监控系统测试

4.5 本章小结

结论

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文

致谢

#### （5）西安地区高层旅馆建筑的能耗特性及节能策略研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 选题背景及研究意义

1.1.1 选题背景

1.1.2 研究意义

1.2 本课题研究领域国内外研究现状

1.2.1 国内研究现状

1.2.2 国外研究现状

1.3 研究内容、研究方案与技术路线

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究方案

1.3.3 技术路线

2 西安地区高层旅馆建筑能耗调研与分析

2.1 调研高层旅馆建筑概况与调研方案

2.1.1 调研高层旅馆建筑概况

2.1.2 调研方案

2.2 调研高层旅馆建筑能耗数据分析

2.3 调研高层旅馆建筑能耗系统分析

2.3.1 供暖系统能耗分析

2.3.2 空调通风系统能耗分析

2.3.3 照明系统能耗分析

2.3.4 变配电系统能耗分析

2.3.5 其他系统能耗分析

2.4 调研高层旅馆建筑室内热环境分析

2.5 本章小结

3 基于正交试验的能耗特性模拟研究

3.1 建筑能耗模拟

3.1.1 目标建筑的选定与边界条件

3.1.2 建筑模型参数设置

3.1.3 能耗模拟结果

3.2 正交试验设计

3.2.1 正交试验原理

3.2.2 能耗影响因素及其水平的确定

3.2.3 正交表设计

3.3 正交试验结果与分析

3.3.1 正交试验能耗模拟结果

3.3.2 极差分析

3.3.3 方差分析

3.4 本章小结

4 西安地区高层旅馆建筑节能策略研究

4.1 围护结构节能策略

4.1.1 外窗节能分析

4.1.2 外墙节能分析

4.1.3 屋面节能分析

4.2 系统设备节能策略

4.2.1 供暖系统节能

4.2.2 空调系统节能

4.2.3 变配电系统节能

4.3 节能设计方案

4.4 西安地区高层旅馆建筑能耗指标预测模型

4.4.1 模型变量选取与筛选

4.4.2 模型系数与检验

4.5 本章小结

5 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

致谢

参考文献

攻读硕士学位期间论文发表及科研情况

#### （6）改进的自适应遗传算法的研究与应用（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 引言

1.2 遗传算法的发展历程与研究现状

1.3 本文的研究意义及主要工作

1.4 本文的组织结构

1.5 本章小结

第二章 遗传算法基本理论

2.1 遗传算法的基本思想

2.2 遗传算法的特点

2.3 遗传算法的基本原理

2.3.1 编码

2.3.2 群体规模

2.3.3 适应度函数

2.3.4 选择操作

2.3.5 交叉操作

2.3.6 变异操作

2.4 遗传算法的应用

2.4.1 函数优化

2.4.2 组合优化

2.4.3 自动控制

2.4.4 图像处理

2.4.5 机器学习

2.5 本章小结

第三章 自适应遗传算子的研究与改进

3.1 自适应选择算子

3.1.1 加入淘汰机制的自适应选择算子

3.1.2 分组选择的自适应选择算子

3.1.3 基于三角函数的自适应遗传算法的选择算子

3.2 自适应的交叉和变异算子

3.2.1 线性改进方法

3.2.2 非线性改进方法

3.3 当前交叉和变异算子中存在的主要问题

3.4 本文改进的自适应交叉算子和变异算子的构造

3.5 本章小结

第四章 本文改进的自适应遗传算法基本流程及性能分析

4.1 本文自适应遗传算法的基本步骤

4.2 本文改进的自适应遗传算法的收敛性分析

4.3 本文改进的自适应遗传算法的编码分析

4.4 本文改进的自适应遗传算法的算法描述

4.4.1 适应度函数

4.4.2 选择操作

4.4.3 交叉操作

4.4.4 变异操作

4.5 精英保留策略分析

4.6 改进的自适应遗传算法的测试函数

4.7 算法的参数设置与分析

4.7.1 本文改进的自适应遗传算法的参数设置

4.7.2 其他算法的描述及其参数的设置与调整

4.8 实验结果分析

4.9 本章小结

第五章 基于改进的自适应遗传算法在供暖体系中的应用

5.1 供暖体系的基本问题描述

5.1.1 供暖的背景

5.1.2 国内主要的供暖方式介绍

5.1.3 国内供暖现在主要存在的问题

5.1.4 国内供暖的未来发展趋势

5.1.5 本文所要解决的问题

5.2 自适应遗传算法在解决实际问题中的优越性

5.3 现有供暖管道的设计方式分析

5.4 供暖管道的建设模型

5.5 供暖管道寻优模型的优化流程

5.6 本文的实验设计与数据统计

5.7 本文的实验数据分析

5.8 本章小结

第六章 总结与展望

参考文献

附录A 攻读硕士学位期间发表论文与发明专利目录

附录B 攻读硕士学位期间的研究工作

#### （7）热计量技术的应用及能耗分析（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国外热计量发展现状

1.3 国内热计量发展现状

1.4 我国供热计量发展历程

1.5 国内外研究与发展对比

1.6 我国热计量现有问题

1.7 热计量技术的现状综合分析不尽如人意

第2章 供热计量方法及热计量改造

2.1 节能的意义

2.2 节能建筑的定义

2.3 我国供热节能的主体对象

2.4 供热计量方法

2.4.1 户用热表法的应用范围和工作原理

2.5 热计量实施和改造

2.5.1 改造的总体情况

2.5.2 科利源公司热计量具体情况

2.5.3 目前存在的问题

2.5.4 科利源公司实施热计量的目标

第3章 重兴嘉园热计量改造

3.1 重兴嘉园热计量改造的具体情况

3.2 供热计量技术方案指导理念

3.3 技术方案

3.3.1 系统采用通断时间面积法

3.3.2 技术要点

3.4 系统构成

3.4.1 通断时间面积法主要设备参数及性能

3.4.2 系统整体示意图

3.5 通断时间面积法的优劣

3.6 热计量数据平台

3.6.1 管理平台功能强大，数据界面较多

3.6.2 数据平台主要实现的功能

3.7 热计量试运方案

3.7.1 总体安排

3.7.2 测试目的

3.7.3 测试楼栋

3.7.4 测试时间

3.7.5 测试流程

3.7.6 应急措施

第4章 热计量改造的数据采集和能耗分析

4.1 数据平台数据的采集与分析

4.2 改造前后的耗能对比

4.3 热计量满意度的调查

4.4 影响热计量能耗的因素

4.5 降低能耗的做法和思路

第5章 热计量对供暖收费的影响

5.1 通断时间面积法的收费原则

5.1.1 通断时间面积法公式

5.1.2 热计量计费公式

5.1.3 热量分摊合理检查

5.2 热计量收费分析

5.3 用户的热费结算方式

5.4 实施热计量对供暖收费的影响

第6章 结论

参考文献

致谢

本人发表学术论文情况

#### （8）户用智能供暖温度控制器自动测试系统的研究与开发（论文提纲范文）

摘要

Abstract

目录

第一章 绪论

1.1 选题背景及研究意义

1.2 课题国内外发展及研究情况

1.3 供暖温度控制器的发展现状

1.4 自动测试系统的基本概念及发展历程

1.5 论文主要研究工作

第二章 户用智能供暖温度控制器

2.1 供暖温度控制器工艺要求

2.2 供暖温度控制器工作原理

2.3 户用智能温度控制器的硬件设计架构

2.3.1 供暖温度控制器的总体结构

2.3.2 供暖温度控制器的各模块功能

2.3.2.1 TFT2.4寸触摸彩屏模块

2.3.2.2 时钟芯片DS1302模块

2.3.2.3 电热执行器PTC模块

2.3.2.4 外接存储AT24C02模块

2.3.2.5 温度传感器DS18B20模块

2.3.2.6 MAX232通信模块

2.4 供暖温度控制器软件设计构架

2.5 本章小结

第三章 户用智能供暖温度控制器测试系统总体方案设计

3.1 控制器自动测试系统需求分析

3.1.1 控制器自动测试系统功能性需求

3.1.2 控制器自动测试系统非功能性需求

3.2 控制器自动测试系统方案

3.2.1 控制器自动测试系统黑盒测试方法

3.2.2 控制器自动测试系统黑盒测试结构

3.2.3 控制器自动测试系统黑盒测试目标

3.3 户用智能供暖温度控制器自动测试系统设计

3.3.1 控制器自动测试系统硬件设计方案

3.3.2 控制器自动测试系统软件设计方案

3.3.3 控制器自动测试系统通信设计方案

3.3.4 控制器自动测试系统测试项目方案设计

3.4 本章小结

第四章 户用智能供暖温度控制器测试系统的硬件设计

4.1 自动测试系统的硬件配置

4.1.1 上位机的硬件配置

4.1.2 下位机的硬件配置

4.2 供暖温度控制器各测试子系统设计

4.2.1 温度信息采集系统设计

4.2.2 继电器动作信号采集系统设计

4.2.3 上位机与控制器通信系统设计

4.2.3.1 上位机与控制器的通信接口配置方法

4.2.3.2 上位机与控制器的通信协议

4.3 供暖温度控制器自动测试系统电路设计

4.3.1 上位机与控制器接口电路设计

4.3.1.1 USB通信接口

4.3.1.2 RS232通信接口

4.3.1.3 RS232通信接口转USB通信接口电路设计

4.3.2 控制器信号电平转换电路设计

4.4 本章小结

第五章 户用智能供暖温度控制器测试系统的软件设计

5.1 下位机软件设计

5.1.1 开发环境与工具

5.1.2 下位机软件的设计

5.1.2.1 串口模块的初始化

5.1.2.2 串口数据的接收与发送

5.1.2.3 串口数据的处理

5.2 上位机软件的设计

5.2.1 上位机软件工程建立

5.2.2 上位机软件制作工程窗口画面

5.2.2.1 随机_大纲_切换主画面

5.2.2.2 随机测试模式_选择画面

5.2.2.3 随机测试模式_运行画面

5.2.2.4 大纲测试模式_选择画面

5.2.2.5 大纲测试模式_时钟设置画面

5.2.2.6 大纲测试模式_日常设置画面

5.2.2.7 大纲测试模式_日常运行画面

5.2.2.8 实时曲线和专家、历史报表画面

5.2.3 上位机软件测试系统IO设备驱动

5.3.4 上位机软件创建实时数据库

5.2.5 上位机软件动态动画连接

5.2.6 上位机软件动作脚本编程

5.3 本章小结

第六章 控制算法与系统测试结果分析

6.1 控制算法及仿真测试

6.1.1 预测模型

6.1.2 滚动优化

6.1.3 系统仿真

6.1.3.1 供暖控制系统建模

6.1.3.2 EI-MPC控制器设计步骤

6.1.3.3 EI-MPC控制算法仿真

6.2 控制器实际运行测试结果分析

6.3 控制器控制效果测试结果分析

6.4 本章小结

第七章 结论与展望

7.1 全文总结

7.2 未来展望

致谢

参考文献

附录A

攻读学位期间发表论文目录

攻读硕士学位期间获奖情况

#### （9）天津空港经济区供热收费管理系统的设计与实现（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 系统开发背景

1.2 国内外研究现状

1.3 系统达到的目标

1.4 本文的组织结构

第2章 需求获取与分析

2.1 系统需求概述

2.2 需求获取

2.2.1 基础管理需求获取

2.2.2 新收费年度初始化需求获取

2.2.3 收费管理需求获取

2.2.4 发票管理需求获取

2.2.5 客户管理需求获取

2.3 需求分析

2.3.1 系统角色分析

2.3.2 功能用例分析

2.3.3 基础管理需求分析

2.3.4 新收费年度初始化需求分析

2.3.5 收费管理需求分析

2.3.6 发票管理需求分析

2.3.7 客户管理需求分析

2.4 非功能性需求分析

第3章 系统设计

3.1 技术架构设计

3.2 应用系统部署结构

3.3 应用系统功能架构

3.4 功能详细设计

3.4.1 基础管理功能设计

3.4.2 新收费年度初始化功能设计

3.4.3 收费管理功能设计

3.4.4 发票管理功能设计

3.4.5 客户管理功能设计

3.5 数据库设计

第4章 系统的实现

4.1 基础管理功能实现

4.2 新收费年度初始化功能实现

4.3 收费管理功能实现

4.4 发票管理功能实现

4.5 客户管理功能实现

4.6 系统测试

第5章 总结与展望

参考文献

致谢

学位论文评阅及答辩情况表

#### （10）大发供暖收费系统的设计和实现（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 课题的研究背景与意义

1.2 研究的现状与趋势

1.3 论文研究内容

1.4 论文组织结构

2 使用的技术概述

2.1 Visual Basic技术概述

2.1.1 Visual Basic开发的主要思想

2.1.2 Visual Basic应用程序的结构

2.1.3 事件驱动的应用程序工作方式

2.2 ADO访问数据库的技术

2.2.1 ADO简介

2.2.2 ADO的组成

2.2.3 使用ADO编写应用软件之顺序

2.2.4 供暖收费供暖收费管理系统数据库访问

2.3 SQL server的特点与优势

2.3.1 微软数据库软件的特性与优点

2.3.2 SQL Server的组成

2.3.3 SQL Server的优点

2.4 结构化查询(SQL)语言

2.4.1 SQL语言的功能和特点

2.4.2 SQL的语句结构

2.4.3 SQL的命令分类

2.5 C/S与B/S模式的优点与不足

2.5.1 C/S模式的优点与不足

2.5.2 B/S模式的优点与不足

3 系统设计

3.1 需求分析设计

3.2 总体结构设计

3.3 功能模块设计

3.3.1 交费户基本信息

3.3.2 回收信息录入

3.3.3 台账与托收

3.3.4 图表与报表

3.3.5 单元楼平面示意图

3.3.6 查询浏览

3.3.7 停/重供与收欠费

3.3.8 收费记账

3.3.9 系统维护

3.3.10 数据备份

3.3.11 银行代收

3.3.12 统计分析

3.4 系统的软硬件环境

3.5 数据库需求分析

3.6 系统网络结构设计

4 供暖收费系统的详细设计

4.1 详细设计的目标与任务

4.2 系统的总体设计

4.3 数据库设计

4.3.1 数据库的建立

4.3.2 数据库的连接

4.3.3 供暖系统的概念结构设计

4.3.4 供暖系统的逻辑结构设计

4.4 服务端银行代收模块的设计

4.4.1 银行代收模块的接口格式

4.4.2 银行代收模块的逻辑设计

4.5 系统安全密码的加密算法设计

5 供暖收费系统的实现

5.1 服务端银行代收模块的实现

5.1.1 银行代收模块的程序流程图

5.1.2 银行代收模块的界面设计

5.1.3 银行代收模块的API接口功能描述

5.1.4 银行代收模块的代码实现

5.2 登录模块的实现

5.2.1 系统安全密码的加密算法实现

5.2.2 登录界面的实现

5.3 基本信息处理的实现

5.4 交费信息处理的实现

5.4.1 程序流程图

5.4.2 模块功能

5.5 收费记账模块的实现

5.5.1 程序流程图

5.5.2 模块功能

5.6 报表的实现

5.7 随机查询报表的实现

5.8 供暖收费数据统计分析

5.8.1 历年应收、已收及收费百分比统计分析

5.8.2 历年停供数据统计分析

5.8.3 历年欠费数据统计分析

6 供暖收费系统的测试

6.1 软硬件检测环境

6.2 检测实例

6.3 检测结论与总结

结论

参考文献

攻读硕士学位期间发表学术论文情况

致谢

### 四、计算机在供暖收费中的作用——供暖收费系统设计（论文参考文献）

- [1]基于SSM框架的供暖收费系统设计与实现[J]. 张弛,朴顺姬. 电脑知识与技术, 2021(09)

- [2]基于PLC的供暖企业监控系统的实现[J]. 王宝利. 设备管理与维修, 2021(02)

- [3]某大学动力分布式二级泵供热系统设计与分析[D]. 秦周浩. 西安建筑科技大学, 2020

- [4]基于LADRC的分户供暖控制系统设计与实现[D]. 李凌冬. 延边大学, 2020(05)

- [5]西安地区高层旅馆建筑的能耗特性及节能策略研究[D]. 吴樾. 西安科技大学, 2019(01)

- [6]改进的自适应遗传算法的研究与应用[D]. 张大科. 昆明理工大学, 2019(04)

- [7]热计量技术的应用及能耗分析[D]. 李秀军. 北京建筑大学, 2016(06)

- [8]户用智能供暖温度控制器自动测试系统的研究与开发[D]. 黄进. 昆明理工大学, 2014(01)

- [9]天津空港经济区供热收费管理系统的设计与实现[D]. 李雪. 山东大学, 2013(04)

- [10]大发供暖收费系统的设计和实现[D]. 郭立东. 大连理工大学, 2013(05)

本文来源: https://www.lw76.cn/article/8d6eb797fe76a7c4a1d1b2b1.html