# dcs工程设计调研报告内容

##### 问：概述DCS的产生过程并分析设计思想和设计原则

答：DCS是一个由过程控制级和过程监控级组成的以通信网络为纽带的多级计算机系统，综合了计算机(Computer)、通讯(Communication)、显示(CRT)和控制(Control)等4C技术，其基本思想是分散伍吵控制、集中操作、分级管理、配置灵活、组态方便。）

发展：

1975 年美国最大的仪表控制公司霍尼韦尔首次向世界推出了它的综合分散控制系统.世界各国的各大公司也纷纷仿效, 推出了一个又一个集散系统, 从此过程控制进入了集散系统的新时期。 80年代中期至90年代前期为第二代产品。90年代中期至21世纪初为第三代产品。

3代产品的区别，可从DCS的三大部分，即控制站、操作站和通信网络的发展来判断。

设计：

首先，DCS的骨架—系统网络，它是DCS的基础和核心。由于网络对于DCS整个系统的实时性、可靠性和扩充性，起着决定性的作用腔历侍，因此各厂家都在这方面进行了精心的设计。

其次，这是一种完全对现场I/O处理并实现直接数字控制（DDC）功能的网络节点。一般一套DCS中要设置现场I/O控制站，用以分担整个系统的I/O和控制功能。

工程师站是对DCS进行离线的配置、组态工作和在线的系统监督、控制、维护的网络节点，其主要功能是提供对DCS进行组态，配置工作的工具软件（即组态软件），并在DCS在线运行时实时地监视DCS网络上各个节点的运行情况，使系统工程师可烂判以通过工程师站及时调整系统配置及一些系统参数的设定，使DCS随时处在最佳的工作状态之下。

- 总的来说，DCS正在向着更加开放，更加标准化，更加产品化的方向发展。

##### 问：DCS数字控制系统方案设计都有啥？

- 答：第一步：要先确认DCS包含哪些控制内容，这是最重要的一步，特别是改造机组，要考虑投资和自动化要求水平。如MCS模拟量控制系统，FSSS锅炉保护系统，SCS顺序控制系统，ECS电气控制系统，ETS汽机保护系统，DEH汽机电液调节系统，看脱硫、脱销系统是否进入DCS系统，等等。只有确认了你的控制内容，才好做下一步工作。第二步，确定控制内容后，才好统计出各系统的控制I/O点数。第三步，确定你的控制要求，即有多少操作员站、工程师站、，历史站，打印机的数量，告败通讯接口站的数量。还要考虑是否有MIS系统、SIS系统，考虑和他们的接口，以及者友哗和其他PLC的接口。第四步，综合考虑你们的投资状况，写出可研报告，报公司批复。第五步，根据公司批复，找设计院合作，写出技术规范书招标。第六步，招标确定DCS系统，要综合考虑首行性价比。第七，DCS硬件设计软件组态，设计院电缆设计，等等

答：DCS是集散控制系统。

- 项目初期设计包括1.根据你们公司的实际使用情况 选择一个性价比合适的主机类型2.主机类型确定下来以后 根据你们公司项目上实际使用的点位数（模拟量或纤销 开关量 设置甚至有些还有通讯的）确定设备硬件的数量3.根据公司的管理安排竖锋 你们公司的项目需要多少操作台 确定操作台数量 工程师站最好独立设立一台电脑。4.其它一些 接地啊 接线啊 桥架啊 根据设计院的走就行了 不是DCS方案的主要部分 但是了解衫游下 也要考虑下 DCS仪表等的接地最好独立接地 别和电器那些混在一起接地网离防雷的和电器高压部分的接地 远一点!~

##### 问：简述DCS的工程设计完成后形成的相关文档有哪些

- 答：测点清单设计、常规（或复杂）对象控制方案设计等文档。DCS工程设计包括测点清单设计首物、常规（或复杂）对象控制方案设计、系统控制方案设计、流程图设计、报表设渗唤计以及相关者喊液设计文档。工程设计完成后，应形成包括《测点清单》、《系统配置清册》、控制柜布置图》、《控制方案》、《i/o卡件布置图》、《控制方案》等技术文件dcs配置流程图。

本文来源: https://www.lw76.cn/article/95061d821c94136a72b60d64.html