# 大朝山水电站250MVA发电机主保护方案研究

### 一、大朝山水电站250MVA发电机主保护方案研究（论文文献综述）

范道芝[1]（2019）在《龙开口电站水轮机顶盖振动分析及结构改进研究》文中认为混流式水轮机是目前世界上应用最广泛的水轮机型式,随着水轮发电机组单机容量的增大,对电网稳定运行的影响也越来越大,水轮发电机组在工作过程中,由于水力、机械、电磁因素会引起不同程度的振动,严重时可能危及电站安全运行和电网稳定。本文针对龙开口电站水轮机顶盖振动偏大实际情况,机组在试验水头下0-210MW负荷段顶盖存在强烈振动,水平、垂直振动幅值达400μm以上,如机组长时间在低负荷段运行,存在较大安全风险,可能导致顶盖等设备损坏,从而引发事故;为了研究解决生产实际中遇到的问题,从以下几方面展开研究。论文首先分析研究了龙开口电站水轮机顶盖振动偏大原因,通过对水轮发电机组进行稳定性试验,测试并分析顶盖振动、尾水压力脉动等数据,分析研究得出顶盖刚度不够是影响顶盖振动值偏大的主要原因,另外水力振动与顶盖振动偏大也有一定关联性。其次,为解决龙开口电站水轮机顶盖振动偏大问题,运用ANSYS有限元软件对顶盖刚度、强度及固有频率进行分析研究,对顶盖结构进行改造设计,增加顶盖刚强度,同时还开展对影响顶盖的其他辅助措施进行研究。通过对机组原型试验观测及改进研究,制订出了一整套的消减顶盖振动综合治理优化方案,包括新顶盖结构改进、顶盖加固结构改进、补气管改进及顶盖螺栓预紧力矩复核调整等等。为进一步验证采取实物改造后效果,再次对水轮发电机组进行了稳定性试验,通过测试及分析,机组采取新顶盖结构改进及顶盖加固结构改进等措施后效果较好,有效消减了顶盖水平、垂直振动值,为水轮发电机组安全稳定运行提供了保障,对类似水轮机顶盖的结构设计及振动偏大制定消减措施有较好的参考价值。

任刚[2]（2018）在《水电站中压厂用电系统接地方式研究》文中研究说明本研究主要针对水电站（含抽水蓄能）中压厂用电系统接地方式的选择,分别对不同接地方式进行理论分析,总结其特点,得出不同接地方式下故障电流、非故障相相电压等特征量的区别,对不同接地方式分别进行故障仿真,对比中性点不接地系统、中性点经低电阻接地系统、中性点经消弧线圈接地系统三种方式下故障电流、过电压倍数等特征量,分析水电站中压厂用电中性点不同接地方式的优缺点,同时,选取某抽水蓄能电站厂用电系统进行案例分析,预测水电站中压厂用电系统接地方式发展趋势;最后,以河北张河湾抽水蓄能电站厂用电系统作为拟改造对象,阐述改造的思路,从接线配置到设备的具体选型,再到保护装置的配置,都给出了较为可行的方案,为水电站特别是抽水蓄能电站中压厂用电系统接地方式的选择指明了方向。

卢玉强[3]（2016）在《大朝山水电站发变组保护更新改造》文中研究说明本文介绍了大朝山水电站1号6号发变组保护更新改造过程中的设备选型、配置、组屏方式,详细列出了发变组保护设计特点以及新旧发变组保护在设计方面存在的不同点,介绍了WFB-800A系列保护装置特点,阐述了发变组保护投运后存在的问题以及如何解决等。通过更新改造,发变组保护性能整体得到提升,保护配置更加完善,设计更加合理,满足了技术规范和反措要求。为大朝山电站在联合单元接线方式下的发变组保护设计、调试方面积累了一定的经验。

郑传材[4]（2010）在《特高压直流运行故障特性及其对受端系统影响研究》文中提出随着2010年云南至广东特高压直流输电示范工程建成投运,我国将领先世界在电网结构上跨入建设坚强的智能电网时代。越来越多的特高压直流输电工程的规划和建设,使其成为解决我国能源分布和生产力分布区域性差异的重要技术途径。特高压直流输电电压等级高、输送功率大、控制保护策略更为复杂,对一次设备制造水平、控制保护策略和可靠运行提出更高的要求,其运行故障特性及对受端系统影响的研究分析对保证包括特高压直流本身以及受端系统在内的电网安全稳定运行有着十分重要的意义。本文借助南方电网技术研究中心基于RTDS直流多馈入数模仿真平台和电力系统机电暂态分析软件PSD-BPA对以云广特高压为研究背景的特高压直流运行故障特性及其对受端系统影响相关方面进行研究和分析。具体研究的内容包括:特高压直流换流特性、带电解闭锁控制保护策略及其RTDS仿真分析。从理论讨论和仿真上分析了双12脉动换流器串联工作时相互影响;重点探讨了特高压直流技术独有的带电解闭锁同极第二阀组的控制保护策略,仿真和分析其在有站间通信配合和无站间通信配合两种状态下的带电解闭锁特性。特高压直流换相失败控制保护策略及RTDS仿真分析。在讨论换相失败机理、交流系统故障引起的换相失败、换相失败的判断标准的基础上,分析与换相失败相关的控制保护策略,对阀片短路故障、触发系统丢失触发脉冲故障和交流单相故障引起的换相失败进行仿真分析以说明其动态特性。探讨和构建了基于子系统划分的特高压直流可靠性理论计算模型。提出了一套采用子系统划分且涉及主要元件层面的特高压直流可靠性基础参数的统计方法;建立了基于子系统划分的故障树法和时间频率法（FTA-FD）的可靠性理论评估模型,并采用提出模型测算了云广特高压直流输电系统的可靠性。在南方电网2010年和2012年丰大方式下,采用PSD-BPA机电暂态软件分析了云广特高压严重直流故障对广东电网动态特性的影响,校检了相应的稳控措施及其对广东电网动态恢复特性的影响。仿真和分析在2012年丰大方式下,云广特高压严重直流故障对不同负荷模型下广东电网动态恢复特性的差异。

赵明[5]（2008）在《2008年云南电网安全稳定措施方案研究》文中进行了进一步梳理随着2008年云南电网西电东送南通道的建成和景洪电站、大盈江四级等大中型水电相继投产,云南电网规模不断扩大、网络结构的更加复杂。电网出现严重故障的概率也在不断增加。为了分析电网的安全稳定运行存在的风险,论文紧密结合2008年云南电网网架结构和云电外送电情况,详细分析了的多种方式下电网潮流分布和电网稳定情况。通过电网潮流和稳定分析计算,发现电网运行的薄弱环节和不安全因素,并以此为依据,提出保证2008年云南电网安全稳定运行的主要控制措施和手段。论文重点分析2008年云南电网正常网络情况下的N-2故障、检修方式下N-2故障和其它严重故障对电网稳定运行的影响,以及大负荷外送电可能引起的电网高周问题,通过分析,制定出保证2008年云南电网安全稳定运行的四个主要措施,它们是：调度实时运行控制原则、安全稳定控制系统改造实施措施、电网高周切机方案、电网继电保护措施。论文的分析工作主要有5个方面：1、收集整理了2008年云南电网的规模、参数、网络结构和运行方案,为下一步的计算工作确定了边界条件。2、对2008年云南电网正常方式、N-1检修方式和N-2检修方式下的潮流计算结果进行了分析。3、对2008年云南电网正常方式、N-1检修方式、N-2方式检修和其它特殊方式下的电网稳定计算结果,以及电网存在的高周问题进行了分析,并提出2008年云南电网在安全稳定运行中存在的主要问题。4、系统论述了解决2008年云南电网主要安全稳定问题的措施和实施方案,主要包括电网调度实时控制原则、电网安全稳定控制系统改造方案、电网高周切机方案和继电保护措施等四个方面。5、结合现在电网运行情况,总结保证2008年云南电网安全稳定运行的分析和措施的有效性。

胡明[6]（2008）在《云南电网安全与大朝山电站机组黑启动》文中认为电网安全的意义非同一般,一旦发生全停电事故后,建立电网安全恢复供电的防线就更加重要,而水轮发电机组是电网安全恢复首选的黑启动电源。结合云南电网架构、大朝山电站的实际情况,分析了大朝山电站机组黑启动、云南电网主网架恢复送电的操作原则及注意事项。

胡明[7]（2007）在《云南电网安全与大朝山电站机组黑启动》文中指出电网安全的意义非同一般,一旦发生全停电事故后,建立电网安全恢复供电的防线就更加重要,而水轮发电机组是电网安全恢复首选的电网黑启动电源。文章结合云南电网架构、大朝山电站的实际情况,分析了大朝山电站机组黑启动、云南电网主网架恢复送电的操作原则及注意事项,供大家参考和借鉴。

朱晓韬[8]（2008）在《大型发电机励磁控制系统的研究和应用》文中指出随着微型计算机的发展和励磁控制理论的进步,给同步发电机的励磁控制技术和手段带来了一次革新,微机励磁控制装置在电力系统中获得了广泛的应用,先进的励磁控制理论也逐步得到了应用。本论文重点对微机励磁控制系统的系统结构、控制原理、实际应用等方面,在深入调研的基础上,结合实际工程应用,对如何提高励磁系统控制水平以及通过励磁PSS装置提高电力系统稳定性等问题进行了认真的探讨和论述。作者攻读工程硕士期间在大朝山电站负责电气二次监理工作,负责大朝山电站励磁系统的设计选型、安装、调试、试验等工作。在大朝山励磁控制系统的工程实践中,通过对励磁系统控制方式和原理进行深入研究,结合国内外励磁系统发展情况,在系统设计选型、安装、调试、试验以及提高电力系统稳定性等方面,得到许多有益的指导。同时,通过工程实践,对实际应用中遇到的问题进行了分析和总结,取得了很好的效果。

单节杉[9]（2007）在《云南电网黑启动实证分析》文中研究表明随着电力系统规模和容量的逐渐增大，对系统的供电安全也提出了更高的要求。研究整个电力系统在故障停运后的恢复问题，制定可行的黑启动方案对保证系统安全运行具有重要意义。本文详细论述了黑启动过程中有可能发生的各种过电压—由自励磁引起的过电压、合空线引起的过电压、工频过电压、由断线引起的谐振过电压及电源经空长线合空变引起的过电压以及继电保护在黑启动中的特殊运行情况，并且利用ATP-EMTP电磁暂态仿真程序进行了仿真分析。本文简述了同步发电机产生自励磁现象的基本原理，导出实用的工程判据，并基于MATLAB实现了自励磁仿真判断。分析了电力系统黑启动过程中恢复空载长距离架空线路时，出现内部过电压的机理，用ATP-EMTP建立了过电压仿真计算模型，并结合实际进行了仿真，校核黑启动方案实施过程中出现的工频电压升高和操作过电压。电源经空长线合空变在日常操作中并不常见，但在黑启动中这是必须考虑的问题，探讨了这种影响合空变过电压的因素并利用ATP-EMTP进行了仿真研究。通过对云南电网选定启动方案的的计算验证和分析，验证了其方案中各种过电压的数值，找出了存在的问题并提出对策。为云南电网制定合理的黑启动方案提供了理论依据。本文针对黑启动过程中空载合闸串联线路这一特殊操作，通过仿真分析了云南电网黑启动方案中500kV漫湾-草铺线及500kV大朝山-宝峰线受电容电流影响较大的纵联电流差动保护在这种情况下受到的影响。仿真数据表明纵联电流差动保护可以适应这一操作过程而不会发生误动。

夏勇军[10]（2006）在《大型水轮发电机故障暂态仿真及主保护优化的研究与应用》文中认为经济的持续高速发展为电力系统的建设提出了更高的要求,为了充分发挥我国丰富的水电资源优势,在连续的几个五年计划中,国家都规划设计了一大批大型和特大型水电站,并逐步投入运行。同时,所设计水轮发电机单机容量也不断增大,例如三峡、龙滩和溪洛渡电站发电机单机容量均达700MW,金沙江的向家坝更是达到750MW,而白鹤滩水电站的单机设计容量则可能高达800MW左右。发电机内部短路故障破坏性极强,如缺乏有效的保护,一旦发生故障则必将对发电机造成重大损坏,甚至可能影响水电站和整个电力系统的稳定运行,因此对大型水轮发电机实施有效的主保护至关重要。但大型水轮发电机内部故障暂态电磁关系复杂,建立适合发电机主保护优化设计研究的故障仿真模型困难,目前,针对发电机内部短路故障情况下仿真建模技术和主保护配置方案研究也成了国内外重要的研究课题。发电机内部短路故障特性的研究可以通过机组短路试验和数字仿真等手段来实现,但大型水轮发电机昂贵的价格使得不可能通过真机试验来进行相关的研究工作,即使是通过动模机组也只能对个别模拟机组的有限短路点进行部分试验,而数字仿真却能方便地对各种结构的发电机进行分析研究,因此数字仿真手段成了研究故障特性和主保护方案的重要途径。但发电机内部短路故障情况下暂态电磁关系复杂,如何建立适合主保护优化设计工程要求的暂态仿真模型是一个技术难题。发生短路故障后,发电机定子结构不再对称,气隙磁场存在很强的谐波分量;而且,大型水轮发电机定子绕组形式复杂,因此研究发电机内部短路故障必须考虑空间磁场谐波和定子短路匝位置两个因素的影响。按照发电机内部定转子实际环路列写磁链及电压方程（有学者称为多回路法）建立的仿真模型可以考虑这两个因素的影响,但大型水轮发电机过多的阻尼网孔导致了极高的状态方程组维数,不便求故障暂态解。虽然有研究人员提出了通过代数方程来求故障稳态解的方法,但发电机主保护动作时故障暂态过程并未结束,因此,主保护效果考核必须以故障暂态特性为基础。要将大型发电机内部故障暂态仿真模型应用于主保护优化设计的工程实际,首先需要解决模型的合理简化问题。本文从转子阻尼回路入手,采用基于转子每极双阻尼条的简化方法,以定子单匝线圈和等效阻尼网孔为基本单元,将故障短路支路等效为一条额外分支,通过列写各回路的磁链及电压方程建立了发电机内部故障暂态仿真模型,通过仿真计算验证了模型的正确性,并首次将此模型应用于大型水轮发电机主保护优化研究的工程实际。动模试验是电力系统故障研究的另一种重要手段,为更好地研究大型发电机内部短路故障情况下的电气特性,再现可能发生的各种故障和异常运行情况,论文介绍了国内首台基于大型水轮发电机实际结构及电气参数而建立的动模机组的设计、制造及相关动模试验情况。动模发电机定子分支数目和绕行情况完全仿照三峡左岸ALSTOM发电机的形式,电气参数的设计也尽量与原型机一致,该动模机组的建设为大型发电机保护研究和继电保护装置试验提供了完善的物理平台。论文首次对比分析了多分支大型水轮发电机动模机组内部短路故障试验与数字暂态仿真计算结果,进一步验证了基于转子每极双阻尼条的简化暂态仿真模型的可行性与合理性。论文探讨了发电机内部故障暂态仿真及保护分析的可视化通用软件设计,基于Windows的VC++开发了内部短路故障集、故障仿真程序以及保护分析等功能的通用软件,可作为实际工程应用的仿真平台。国内新建的一系列大型水电站中,发电机主保护配置方案的确定都需要经过系统的暂态仿真分析论证,论文对三峡右岸DFEM和ALSTOM 700MW、四川瀑布沟电站600MW和湖南柘溪电站250MW发电机故障集内所有故障的暂态电气特性进行了详细的研究,仿真分析了发电机各种中性点组合方式下不同主保护原理作用时的保护效果,通过统计、对比和分析,确定了各发电机中性点侧分支引出方式和优化主保护配置方案,研究成果已应用于上述三个电站建设中发电机及其保护的设计及相关工程应用环节,同时也为国内相应工程应用和研究工作提供了参考。论文最后对上述研究成果进行了总结,提出了进一步研究的方向。

### 二、大朝山水电站250MVA发电机主保护方案研究（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、大朝山水电站250MVA发电机主保护方案研究（论文提纲范文）

#### （1）龙开口电站水轮机顶盖振动分析及结构改进研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 水电站及水轮发电机组概述

1.1.1 水电站概述

1.1.2 水轮机发电机组概述

1.2 龙开口电站水轮发电机组设计情况

1.2.1 水轮机设计情况

1.2.2 发电机设计情况

1.3 课题研究背景及意义

1.3.1 课题研究背景

1.3.2 课题研究意义

1.4 水轮发电机组振动研究动态及现状

1.5 本课题主要研究内容

第二章 水轮机顶盖简介及水轮发电机组振动理论概述

2.1 水轮机顶盖简介

2.2 水轮发电机组振动理论概述

2.2.1 机械振动

2.2.2 电磁振动

2.2.3 水力振动

2.3 机组振动故障识别与诊断方法

2.4 本章小结

第三章 水轮机顶盖振动消减思路及试验研究

3.1 机组投产前水轮机顶盖振动情况分析

3.2 水轮机顶盖振动消减思路

3.2.1 水轮机顶盖振动消减思路概述

3.2.2 顶盖结构改进及优化补气措施简述

3.3 水轮机顶盖结构改进前振动测试与分析

3.3.1 水力机组稳定性测试仪器与测量方法

3.3.2 测试设备的现场布置

3.3.3 试验数据处理与分析

3.4 顶盖振动偏大原因及消减措施效果预测

3.4.1 顶盖振动偏大原因分析

3.4.2 顶盖振动消减措施效果预测

3.5 本章小结

第四章 水轮机顶盖振动消减方案研究

4.1 顶盖结构改进方案

4.1.1 顶盖结构改进设计

4.1.2 顶盖结构改进方案刚强度及固有频率研究

4.2 补气方式优化设计

4.3 顶盖螺栓预紧力矩复核调整

4.4 本章小结

第五章 水轮机顶盖振动消减效果实测与分析

5.1 新顶盖结构试验数据测定与分析

5.2 顶盖加固结构及补气管改进后试验数据测定与分析

5.3 顶盖振动消减效果对比分析

5.4 本章小结

第六章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

致谢

参考文献

#### （2）水电站中压厂用电系统接地方式研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 选题的背景与意义

1.2 国内外接地方式现状

1.3 本文的主要研究内容

第2章 常见的接地方式及理论分析

2.1 中性点直接接地

2.2 不接地系统

2.3 中性点经低电阻接地

2.4 中性点经高电阻接地

2.5 中性点经消弧线圈接地

2.6 各接地方式的比较

2.7 本章小结

第3章 接地故障仿真计算

3.1 仿真模型的建立

3.1.1 三相电压源模型

3.1.2 三相变压器模型

3.1.3 电缆模型

3.1.4 架空线模型

3.1.5 故障和断路器模型

3.1.6 曲折变压器模型

3.2 仿真计算结果

3.2.1 不接地

3.2.2 中性点经低电阻接地

3.2.3 中性点经消弧线圈接地

3.3 对比与结论

3.4 本章小结

第4章 推荐的接地方式与改造思路

4.1 推荐的中压厂用电系统接地方式

4.2 张河湾抽水蓄能电站中压厂用电接地系统改造思路

4.2.1 厂用电系统接线及配置

4.2.2 设备布置

4.2.3 保护装置

4.2.4 其他需要注意遵循的原则

4.3 本章小结

第五章 总结与展望

5.1 总结

5.2 展望

参考文献

致谢

作者简介

#### （4）特高压直流运行故障特性及其对受端系统影响研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 选题背景与研究意义

1.1.1 特高压直流输电的发展背景

1.1.2 研究意义

1.2 特高压直流输电的研究现状

1.2.1 解闭锁控制保护特性

1.2.2 换相失败

1.2.3 可靠性分析

1.2.4 对受端系统暂态稳定影响

1.3 本文研究的主要工具

1.3.1 直流仿真工具选择原则

1.3.2 RTDS 电磁暂态仿真工具及模型

1.3.3 PSD-BPA 机电暂态仿真工具及模型.

1.4 本文工作安排

第二章 特高压直流换流及带电解闭锁RTDS仿真分析

2.1 12 脉动换流器换流特性及控制原理.

2.1.1 12 脉动换流器换流特性分析

2.1.2 换流器触发系统控制原理分析

2.2 带电解闭锁同极第二阀组控制保护策略分析

2.2.1 带电解闭锁相关的阀组控制策略

2.2.2 带电解闭锁相关的阀组保护策略

2.3 带电解锁同极第二阀组的RTDS 仿真分析

2.3.1 有通信条件下解锁第二阀组仿真分析

2.3.2 无通信条件下解锁第二阀组仿真分析

2.4 本章小结

第三章 特高压直流换相失败控制保护策略及RTDS仿真分析

3.1 换相失败机理分析和评判标准

3.1.1 换相失败的机理分析

3.1.2 交流故障引起的换相失败分析

3.1.3 换相失败的判断标准

3.2 换相失败相关控制保护特性

3.2.1 触发脉冲故障及控制切换原理

3.2.2 换相失败的保护配合特性

3.3 特高压直流换相失败的RTDS 仿真分析

3.3.1 阀片短路引起的换相失败

3.3.2 丢失触发脉冲引起的换相失败

3.3.3 交流单相故障引起的换相失败

3.4 本章小结

第四章 基于子系统划分的特高压直流可靠性理论计算模型研究

4.1 特高压直流子系统的划分方式

4.2 输电容量的故障树分析法

4.3 基于子系统划分的可靠性理论计算模型

4.4 特高压直流可靠性理论测算及分析

4.5 本章小结

第五章 云广特高压严重故障对广东电网动态特性的影响

5.1 暂态稳定判据及仿真原则

5.2 严重直流故障对2010 年暂态稳定分析

5.2.1 双阀组强迫停运

5.2.2 双极强迫停运

5.3 严重直流故障对2012 年暂态稳定分析

5.3.1 双阀组强迫停运

5.3.2 双极强迫停运

5.4 负荷模型对广东电网动态恢复特性影响分析

5.5 本章小结

结论及展望

结论

研究展望

参考文献

附录

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

#### （5）2008年云南电网安全稳定措施方案研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 选题意义和背景

1.2 2008年初云南电网规模

1.2.1 发电设备规模

1.2.2 输变电设备规模

1.2.3 2008年发电设备投产计划

1.2.4 2008年输变电设备投产计划

1.2.5 省内外用电需求预测

1.3 2008年云南电网电力电量平衡

1.3.1 电力电量平衡原则

1.3.2 电力电量平衡结论

1.4 本文所要做的工作

第二章 2008年云南电网潮流计算分析

2.1 电网网络运行方式安排和环网断点

2.2 电网潮流计算分析

2.2.1 潮流计算边界条件

2.2.2 丰大方式下潮流分析

2.2.3 丰小方式下潮流分析

2.2.4 枯大方式下潮流分析

2.2.5 枯小方式下潮流分析

2.2.6 丰期典型方式下的N-1开断潮流计算分析

2.2.7 检修方式下的N-1开断潮流计算分析

2.3 本章小结

第三章 2008年云南电网稳定计算分析

3.1 稳定计算的条件及准则

3.2 稳定判据

3.3 2008年云南电网稳定水平分析

3.3.1 正常运行方式下发生N-1故障的稳定情况

3.3.2 汛期运行方式下主网N-2故障的稳定情况

3.3.3 严重故障下的稳定分析

3.4 2008年云南电网高频率稳定问题分析

3.5 2008年主要厂站母线故障稳定计算结果

3.6 影响2008年云南电网稳定运行的主要因素

3.7 本章小结

第四章 2008年云南电网安全稳定控制措施

4.1 调度实时控制原则

4.2 2008年云南电网安全稳定控制系统改造方案

4.2.1 2008年安稳措施分析

4.2.2 2007年安稳系统现状

4.2.3 2008年安稳系统配置方案

4.2.4 安稳装置的主要判据

4.2.5 2008年主要安稳装置功能

4.3 2008年云南电网高周切机方案

4.3.1 高周切机原则

4.3.2 高周切机方案

4.4 电网继电保护措施

4.4.1 加强设备主保护的配置、保证故障快速切除率

4.4.2 简化后备保护,优化后备保护配合关系

4.5 本章小结

第六章 结论与探讨

致谢

参考文献

附录

#### （8）大型发电机励磁控制系统的研究和应用（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 励磁控制系统的背景

1.1.1 励磁控制系统的任务

1.1.1.1 电压控制

1.1.1.2 无功分配

1.1.1.3 提高电力系统稳定性

1.1.2 国内外励磁控制系统的发展过程

1.1.2.1 单变量控制方式

1.1.2.2 线性多变量控制方式

1.1.2.3 非线性控制理论

1.2 课题简介

1.2.1 课题的提出

1.2.2 本文工作

第二章 励磁控制系统构成及原理概述

2.1 自并励励磁系统的基本结构

2.2 微机励磁调节器的类型及特点

2.3 调节控制规律

2.3.1 PID调节方式

2.3.2 PSS原理

2.3.2.1 电力系统低频振荡

2.3.2.2 励磁装置的负阻尼作用

2.3.2.3 PSS的基本原理

2.3.2.4 类似工程励磁控制系统

2.4 励磁控制器的设计原则及设计方法比较

2.4.1 PID+PSS控制器的设计原则和方法

2.4.1.1 对PID控制设计的要求

2.4.1.2 PSS的设计条件和设计方法

2.4.2 线性最优励磁控制的设计原则和方法

2.4.2.1 设计原则

2.4.2.2 线性最优励磁控制的设计

2.4.2.3 设计方法

2.4.3 非线性最优励磁控制的设计原则和方法

2.4.3.1 设计原则

2.4.3.2 附加励磁控制的设计

2.4.3.3 设计方法

2.4.4 励磁控制器设计方法比较

2.4.4.1 共同点

2.4.4.2 不同点

2.4.4.3 适应性的设计方法不同

2.4.5 励磁控制方式的选择

第三章 大朝山水电站励磁控制系统的开发应用

3.1 大朝山水电站励磁系统概述

3.2 大朝山水电站励磁控制系统的构成

3.2.1 UNITROL-5000励磁调节器的硬件组成

3.2.2 励磁调节器的软件组成

3.2.2.1 调节器多种方式无扰动切换

3.2.2.2 调节器的各种限制器

3.2.2.3 叠加控制

3.2.2.4 软起励

3.2.2.5 与电站控制系统的接口

3.2.3 励磁调节器的功能实现

3.2.3.1 电压调节、监测和保护功能

3.2.3.2 限制器功能实现

3.2.3.3 限制器工作原理

3.2.3.4 恒无功或恒功率因数叠加调节

3.2.3.5 电力系统稳定器PSS

3.2.3.6 手动调节

3.2.3.7 监视和保护功能

3.2.3.8 残压起励方式

3.3 UNITROL 5000励磁调节器PSS调节框图和原理

3.3.1 UNITROL 5000励磁调节器PSS原理简述

3.3.2 PSS参数的配置

3.3.2.1 励磁系统在线无补偿频率特性的测量

3.3.2.2 PSS相位补偿

3.3.2.3 PSS增益补偿

3.4 PSS现场试验

3.4.1 PSS电压阶跃响应试验

3.4.2 原动机功率突然改变时的反调试验

3.4.3 双回输电线开合一回试验

3.5 应用中的一些问题

第四章 结束语

致谢

参考文献

作者攻读工程硕士学位期间发表的论文

#### （9）云南电网黑启动实证分析（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

目录

第一章 绪论

1.1 引言

1.2 云南电网黑启动概况

1.2.1 云南电网黑启动电源的选择

1.2.2 云南电网黑启动方案

1.3 各相关设备参数

1.4 本论文的主要工作

第二章 发电机自励磁分析计算

2.1 引言

2.2 自励磁的基本原理

2.3 自励磁的工程判据

2.4 仿真软件及仿真方法简介

2.5 仿真计算及其结果

2.6 本章小结

第三章 合空线过电压分析计算

3.1 引言

3.2 产生合空线过电压的原因及基本原理

3.3 合空线过电压的影响因素

3.4 仿真软件简介

3.5 合空线过电压分析计算

3.5.1 研究条件

3.5.2 合空线过电压分析计算结果

3.6 本章小结

第四章 工频过电压分析及计算

4.1 引言

4.1.1 空载线路的电容效应引起的工频过电压

4.1.2 不对称短路故障引起的工频过电压

4.1.3 突然甩负荷引起的工频过电压

4.2 工频过电压计算分析

4.3 本章小结

第五章 工频谐振过电压

5.1 引言

5.2 产生工频谐振过电压的机理

5.3 抑制工频谐振过电压的措施

5.4 工频谐振过电压的计算和结果分析

5.5 本章小结

第六章 合空载变压器过电压

6.1 引言

6.2 合空载变压器过电压现象原因分析

6.3 影响合空载变压器过电压的因素的仿真分析

6.3.1 合闸电阻对合空变过电压的影响

6.3.2 操作方式对合空变过电压的影响

6.3.3 变压器饱和特性对合空变过电压的影响

6.3.4 电源阻抗和线路长度对合空变过电压的影响

6.3.5 MOA对合空变过电压的影响

6.3.6 合闸相角对合空变过电压的影响

6.4 云南电网黑启动方案中合空变过电压

6.5 本章小结

第七章黑启动中继电保护的运行分析

7.1 引言

7.2 电力系统黑启动线路继电保护的分析

7.3 基于云南电网黑启动线路继电保护的仿真计算

7.4 本章小结

第八章 结论

致谢

参考文献

附录一攻读硕士期间论文发表及科研情况

#### （10）大型水轮发电机故障暂态仿真及主保护优化的研究与应用（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 引言

1.2 大型发电机内部故障仿真研究综述

1.3 发电机主保护配置方案研究及工程应用进展

1.4 新技术在大型发电机保护中的应用

1.5 论文章节安排

2 大型水轮发电机内部故障仿真通用模型的建立

2.1 引言

2.2 多分支发电机并网运行状态下的仿真模型

2.3 多分支发电机并网运行时内部短路故障状态下的仿真模型

2.4 多分支发电机孤立空载运行时的仿真模型

2.5 仿真模型系数矩阵中电感参数的计算

2.6 本章小结

3 大型多分支水轮发电机暂态仿真模型的简化及仿真验证

3.1 引言

3.2 基于每极双阻尼条的简化仿真模型基本原理

3.3 基于每极双阻尼条的简化模型的暂态仿真验证

3.4 本章小结

4 三峡模拟发电机内部故障动模试验与暂态数字仿真对比研究

4.1 引言

4.2 ALSTOM 发电机的特点及动模机组的总体设计

4.3 三峡动模机组定子短路抽头的设计

4.4 发电机内部故障数字暂态仿真模型的动模验证及分析

4.5 本章小结

5 发电机内部故障仿真及主保护优化设计仿真平台的开发

5.1 引言

5.2 发电机内部故障暂态仿真及保护分析平台的开发

5.3 本章小结

6 三峡右岸电站发电机内部故障仿真及主保护效果定量化分析

6.1 引言

6.2 三峡右岸电站发电机绕组结构分析和内部短路故障集

6.3 三峡右岸ALSTOM 发电机主保护效果的定量分析

6.4 三峡右岸DFEM 发电机主保护效果的定量分析

6.5 本章小结

7 瀑布沟电站发电机主保护优化设计研究

7.1 多分支发电机主保护优化设计的基本方法

7.2 瀑布沟发电机内部短路故障集及其特点

7.3 瀑布沟发电机主保护优化设计研究

7.4 本章小结

8 柘溪水电站发电机主保护优化设计研究

8.1 引言

8.2 柘溪发电机内部短路故障集

8.3 柘溪发电机主保护优化设计

8.4 柘溪发电机主保护TA 选型分析

8.5 关于主保护相关问题的探讨

8.6 本章小结

9 全文总结

9.1 总结

9.2 下一步研究工作的展望

致谢

参考文献

附录1 作者在攻读博士学位期间发表的论文

附录2 作者在攻读博士学位期间主要参与的科研工作

附录3 论文所涉及几种发电机的基本参数

附录4 瀑布沟发电机推荐保护配置下拒动故障统计

### 四、大朝山水电站250MVA发电机主保护方案研究（论文参考文献）

- [1]龙开口电站水轮机顶盖振动分析及结构改进研究[D]. 范道芝. 昆明理工大学, 2019(04)

- [2]水电站中压厂用电系统接地方式研究[D]. 任刚. 华北电力大学, 2018(01)

- [3]大朝山水电站发变组保护更新改造[J]. 卢玉强. 云南水力发电, 2016(01)

- [4]特高压直流运行故障特性及其对受端系统影响研究[D]. 郑传材. 华南理工大学, 2010(03)

- [5]2008年云南电网安全稳定措施方案研究[D]. 赵明. 昆明理工大学, 2008(02)

- [6]云南电网安全与大朝山电站机组黑启动[J]. 胡明. 电力安全技术, 2008(06)

- [7]云南电网安全与大朝山电站机组黑启动[A]. 胡明. 福建省科学技术协会第七届学术年会分会场——提高水力发电技术 促进海西经济建设研讨会论文集, 2007

- [8]大型发电机励磁控制系统的研究和应用[D]. 朱晓韬. 昆明理工大学, 2008(09)

- [9]云南电网黑启动实证分析[D]. 单节杉. 昆明理工大学, 2007(05)

- [10]大型水轮发电机故障暂态仿真及主保护优化的研究与应用[D]. 夏勇军. 华中科技大学, 2006(03)

本文来源: https://www.lw76.cn/article/c8b9a92470e66dac515e75a8.html