# 智能路灯控制系统论文摘要

##### 问：路灯控制器的设计与制作 毕业论文

- 答：你说的这个我们公司的太阳能路灯控制器都能达到，设计图可能给你吗？老兄，商业机密好不好？！

##### 问：路灯控制系统的社会效益和经济效益

答：1、路灯状况：

点多，面广，路灯设施陈旧且分散，灯具数量总类多，设施维修费用高；每年投入由于人工巡检及更换灯具所产生的人工机具车辆等不少费用！本身路灯所下属编制人员就少，加上每天的人工巡查工作量重，效率低，成本高，在国内属于路灯低级的人工管理水平。

2、增加路灯控制系统实现路灯的“管控营”一体化：

将灯联网是物联网与节能技术结合，建设数字化节能城市，一步到位，将大大减少今后的管理维护工作量，节约人工，提高管理效率：将路灯的巡查管理交有计算机系统自动完成，每天自动生成故障报表，并且故障自动报警到值班人员的手机上，因此大大提高管理水平和管理效率，也是市政路灯管理上升到一个新的高度和水平，同时节约人工,节约车辆的运行、维护费用，对国家发展低碳经济，节能减排也起到积极推动作用。

3、产生直接的节能节电效益：

▲通过管理节能：直接节电效益约10%以上；

智能监控系统节约人工、管理费用、车辆巡检费用，智能监控系统还通过如地球经纬时钟等综合智能管理手段实现节电率10%以上。

原有钟控方式运行时，需要定期调整钟控器的开光灯时间设置，限于人力，调整周期不能太短，一般每月 1-2 次。这样，每次调整时需要留出约 15 分钟余量，即提前 15 分钟亮，推迟 15 分钟关，合计约为 30 分钟。这样在每一次调整周期内平均每日多开灯 30 分钟左右，这无疑浪费能源。

▲通过设备节能：直接节电效益达30%以上，平均节电率达30-40%；

- 4、杜绝白天非正常亮灯节电：根据路灯行业的经验数据，平均每月需要大量的人力物力排查白天非正常亮灯故障，每年可减少数目相当的开支。

##### 问：一个好的路灯智能管理系统需要考虑哪些技术？

答：智能路灯管控系统采用GPRS技术与ZigBee技术相结合的方案，结合两者的优点，既节约成本，又降低了系统的复杂度，另外还增加了系统的稳定性，让系统在实际应用中更具有应用价值。

智能路灯管控系统采用三层架构，即云端的路灯管控中心（数据中心、管控平台）一一中间层的智能网关（集中管理器、回路控制器）一一底端执行层的路灯终端节点（单灯控制器）”通过以上的三层架构构，实现对路灯精确的远程控制操作。

其中，路灯管控中心与智能网关之间的通信采用GPRS技术，智能网关与路灯终端节点以及路灯终端节点之间的通信采用ZigBee技术。

智能路灯管控系统应用的对象一般是是城市道路成千上万盏路灯（也可适用于体育馆等大型场馆等的控制），通过管控系统，负责监测路灯的各项运行状况，如监测当前路灯节点的电压、电流、亮灯率等指标是否符合规范，并可根据预告设点的值进行实时告警，，大大减少了维护成本，提高了故障响应的效率。

系统可以根据每天不同的时间、车流情况预设置一个或多个照明模式，自动开启或者关闭任意一盏灯，按照环境要求适当的调整开关时间和光照度以达到节能降耗的目的。

- 智能路灯管控系统真正的实现了国家提倡的按需用能，大大的提高了业主方的管控能力和工作效率。

答：随着数字化、智能化城市的不断推进，节能环保、城市形象、智能管理等被关注程度不断提高，路灯智能监控系统采用了先进的数字信号处理技术、电源管理技术、无线通信技术、数据库管理技术等，实现城市路灯照明系统的遥测遥控和路灯节能功能，是现代意义的城市路灯综合管理系统。在通信和软件处理方式上，系统通过GPRS无线通讯技术完成数据采集、传输、处理的功能。通过对道路照明设备的分布式控制和数字化管理，可以实时监控路灯照明设备实时在线控制，降低管理成本，做到无人值守。

监控中心集中数据管理和监控，实现目标锁定、快速查找等操作，支持中心监控分级管理，可设立多个分控中心，网络可分区分片管理，组建大型路灯控制系统；

自定义控制策略，分时间段控制道路两侧路灯全亮、全关、隔杆亮灯，用户能够根据当地情况灵活调整时间控制路灯，全亮、全关、隔杆亮灯； l

采用技术和GPRS无线网络，实现远程分布式远程控制； l l

路灯故障检测功能，主动上报故障路灯位置；

服务器离线状态下，系统可以按照指定时间自动控制路灯开关。

启用先进路灯控制系统，可以对城市的路灯实施统一启闭，对夜间照明系统和路灯的实时监控和管理，

确保高效稳定，全天候运行，控制不必要的“全夜灯照明”，有效节约电能消耗。

- 对于城市公共照明系统来说，采用智能化的管理系统是实现能源节约、减少资源浪费、满足人们生活要求、显示现代化城市靓丽风景的科学解决方案。

本文来源: https://www.lw76.cn/article/cf51a78170c7a076360238d9.html