# 医疗废物废水处理调研报告

##### 问：医疗垃圾应如何处理？

答：医疗垃圾是指接触了病人血液、肉体等由医院生产出的污染性垃圾，如使用过的针管，针头等一次性输液器、废纱布等敷料及手术下来的人体器官、肢体等。

据国家卫生部门的医疗检测报告表明，一般由综合医院排出的垃圾可能受到各种病菌的污染，有的垃圾还带有大量乙肝病毒。此外,垃圾中的有机物不仅滋生蚊蝇，造成疾病的传播，并且在腐败分解时生成多种有害物质将污染大气、危害人体健康。因此医疗垃圾具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，如果处理不当，将造成水体、大气、土壤的污染及对人体的直接危害，甚至成为疫病流行的源头。

- 医疗垃圾的随意堆放会污染大气环境，随意填埋会污染地下水源，随意焚烧会产生强烈的致癌物质———二恶英。因此，医疗垃圾基本没有回收再利用的价值

答：MDU型医疗废物微波消毒设备用于对医疗废物进行橡锋无害化处置，处置范围为医疗废弃物中类别为感染性、损伤性、病理性废物(人的肢体、器官除外)，也可在发生疫情时处理病死家禽。

MDU系列产品设计为一个最少操作者操作的自动运行系统，具有以下特点：

1.节能：微波加热均匀,无能量损失,能量高,对物体的穿透知如缓性强，瞬时即可穿透到物体内部，节能效果好，以每天处理量 5T/d 机型搭模为例，装机功率仅为117千瓦。

2.作用温度低,热损失较慢:微波与普通加热若产生等量的消毒作用,其作用到物体上的温度要明显低于普通加热。微波消毒后废物,无毒性,无残留物,损坏轻。

3.对生物体作用无选择性:微波对所有生物体的作用相同而无选择性,其消毒菌谱广,可杀灭各种微生物和病原体等。

4.微波消毒所需工作环境与占地面积小,对周围环境不致形成高温,清洁卫生。

- 5.环境污染小:不产生酸性气体及二恶英等污染物。

答：医疗垃圾焚烧所使用的是专门的医疗垃圾焚烧炉，针对形状不同的特点，采用废物热解焚烧法的原理，因炉内温度较高物料在燃烧助燃的作用下就会产生大量的酸性气体如：CO、SO2、HCI、重金属等，这些气体如不进行合适的无害化处理危害极大。目前处理医疗垃圾的工艺包括：热解焚烧炉、余热锅炉、脱酸塔、袋式除尘器、活性炭吸附等模式，但因原料的特殊性尾气的净化是至关重要的部分，因此就需要使用针对性的医疗垃圾焚烧除臭剂来进行定点除臭。

直接添加在工艺中的脱酸塔循环水池中，因塔底的吸收液会通过增压至塔顶进行喷淋，然后在回流至塔底循环使用，所以长久使用废水会产生刺激性的恶臭气体，而添加医疗垃圾焚烧除臭剂后可有效拦截臭气的扩散，处理后的废气不管是废水方面还是烟筒排出的废气方面，都有淡淡的清香味。

- 添加方式上：初次一吨水加3公斤，之后每3-5天加一公斤即可，医疗垃圾焚烧除臭剂具有去除臭味和抑制臭气产生的双重功效，除臭的同时还有杀菌的效果，对硫化氢、氨类等恶臭源都有良好的分解除臭的效果，不会伤害设备，降解臭气的同时还安全环保，从根源上解决臭气问题。

- 答：首先从医疗机构产生的医疗垃圾要有严格区分标识，一般医疗垃圾装入黄色塑料袋，有害废弃垃圾放入红色塑料袋，传染地垃圾放入白色塑料袋，普通垃圾放入黑色塑料袋，锐器垃圾放入硬容器内。在运输过程中不允许有任何渗漏、溢出等，而且另时存放不能过久。医疗垃圾的处置人员在其进行专业培训基础上要进行法律意识教育。所有这一切工作，将确保医疗垃圾处置顺利进行。目前这一项工作，仍相当薄弱，加强管理仍是当务之急。

答：医疗垃圾均采用焚烧化处理。国内一些大城市分别建立了垃圾焚烧厂或焚化处理场，如深圳、北京、、石家庄、成都、鞍山、沈阳等城市，均将医疗垃圾焚烧无害化处理。垃圾焚烧后残渣体积只占原体积的5%-25%，而且产生的热量可以回收利用。统一处理医疗垃圾，使城区内减少排烟点，可减少大气对城市内的污染。

医疗垃圾有多少，过多大的焚烧处理场来解决当前的医疗垃圾是必须考虑的问题。武汉市医疗垃圾处理的调查报告中指出，大型综合医院平均每床日产生医疗垃圾量为0.49公斤，中型综合医院平均每床日产生医疗垃圾量为1.53公斤，小型综合医院平均每床日产生医疗垃圾量为0.55公斤，企业职工医院平均每床日产生医疗垃圾量为0.46公斤，专科医院平均每床日产生医疗垃圾量为0.83公斤。武汉市医院平均每床日产生医疗垃圾量为0.6公斤。参照武汉市的调查报告，温州市目前病床数达1万张，至少每天可产生0.6万公斤之多的医疗垃圾。由于温州尚未建成医疗垃圾焚烧处理场，这么多的医疗垃圾将流入生活垃圾，伴随着生活垃圾一起处理，其危害是很大的。

医疗垃圾焚烧处理场是处理垃圾的唯一途径。可至今为止，温州市医疗垃圾处理仍无着落。去年本人曾提案“医疗垃圾的处理急待解决”，但到目前为止，为解决医疗垃圾问题，温州市环境保护局、温州市卫生局、温州市发展计划委员会联合提出了《温州市医疗废物集中处置过渡方案》，温州市人民***印发了《温州市区医疗废物集中处置过渡方案》温政办[2005]182号文件，自11月1日起把温州市的医疗废物收集后转移至台州市医疗废物处置中心处置。表面上似乎放下了医疗垃圾处理的包袱，但从11月1日开始至今，到底落实了多少？

- 医疗垃圾的收集、运送、暂时贮存、处置等一系列工作均应按章办事。从医疗垃圾产生的场所开始至焚烧处理场进行焚烧无害化处理的全过程要纳入法制管理的轨道，要坚持用严管理、科学管理。

##### 问：医院的废水该怎么处理？

答：卫生部对医院医疗废物的处理是有规定的，需要分类处理。涉及枣轮废水，处理如下：

（1）检验科病源体的培养基、毒种保存液等高危废物，先在科室内进行压力蒸汽灭菌后，按其它感染垃圾处理。

（2）传染病人（如结核病人）的痰液和检验科检查后痰液标本、污染废物，以及各科室病人的引流液、胸、腹水等由产生科室分类收集，用防渗漏的专用桶盛装，送至化痰室，经高温煮沸30分钟或2000mg/L含氯消毒剂混合作用30分钟后，污水排入医院污水处理系统。

（3）放射性液体废物：产生后由专用管道排入分隔的污水池，经过降解后排入医院污水处理系统。

（4）化学性废物：放射科显影液产生后排入医院污水处理系统。定影液产生后用防渗漏的专用桶装，交回收公司处理。检验科、病理科的化学试剂、液体废物排入医院污水系统处理。

（5）废水：医疗生活废水由排污系统进入医院污水处理站。在处理站根据国家要求，使用符合国家规定有认证的设备和制剂进行沉淀和去枝岩升害处理后排出。一般是用二氧化氯对废水进行处理排出。

- 注意，生产医院污水处理设备和化学试剂的猛老厂家是需要认证的，一定要买具备资质的。还有污水处理后应进行检测，最好是请有资质的第三方检测公司检测。

本文来源: https://www.lw76.cn/article/f526ff47649e08d3ad153211.html